建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：富源县万寿菊初加工建设项目 
建设单位（盖章）：富源润合农业科技有限公司      
编制日期： 2024年11月                           
中华人民共和国生态环境部制
目 录


1

一、建设项目基本情况

9

二、建设项目工程分析

25

三、 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

33

四、 主要环境影响和保护措施

62

五、 环境保护措施监督检查清单

64

六、结论



附图：

附图1 项目地理位置图；

附图2 项目所在地水系图；

附图3 项目平面布置及环保措施图；

附图4 项目周边关系图。

附件：

附件1 环评委托书；

附件2 企业营业执照；

附件3 项目投资备案证；

附件4 生态红线查询结果；

附件5 项目用地租赁合同；

附件5 耕地承包协议；

附件6 生物质颗粒产品检验检测报告；

附件7 环境影响评价合同。
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	富源县万寿菊初加工建设项目

	项目代码
	2401-530325-04-01-284739

	建设单位联系人
	李通

	建设地点
	云南省曲靖市富源县胜境街道洗洋塘社区

	地理坐标
	（东经104度14分01.81秒，北纬25度48分20.45秒）

	国民经济

行业类别
	A0514

农产品初加工活动
	建设项目

行业类别
	十一食品制造业

24其他食品制造

149*其他未列明食品制造（不含单纯混合、分装的）

	建设性质
	☑新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	富源县发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	

	总投资（万元）
	6260.00
	环保投资（万元）
	49.25

	环保投资占比（%）
	0.79%
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	 EQ \o\ac(○,√)否

 EQ \o\ac(○, )是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	3979.00

	专项评价设置情况
	1.大气：无（项目产生大气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和异味，不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等排放，不设置专项评价）。

2.地表水：无（项目废水主要为青贮渗滤液及压榨废水，经项目污水处理系统处理后，用于周边旱地灌溉，不外排，不设置专项评价）。

3.环境风险：无（有毒有害和易燃易爆危险物质存储量不超过临界量，不设置专项评价）。

4.生态：无（项目水源为原养殖场自来水，不设取水口，不设置专项评价）。

项目专项评价设置情况判定见下表：

类别

专项评价设置要求

本项目情况

是否设置专项评价

大气

废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标

项目产生大气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和异味，不涉及有毒有害污染物，项目500m范围内无环境空气保护目标

不设置专项评价

地表水

新增工业废水直排建设项目，新增废水直排的污水集中处理厂
项目为农产品初加工项目，项目废水主要为青贮渗滤液及压榨废水，经项目污水处理系统处理达标后用于周边旱地灌溉，不外排
不设置专项评价

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量
项目运行期生物质燃料储存量为1周用量（275t），小于临界量

不设置专项评价

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

项目水源为原养殖场自来水，不设取水口
不设置专项评价
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及

不设置专项评价



	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析

一、产业政策符合性分析

本项目为万寿菊初加工活动，经查阅《产业结构调整指导目录（2021修改）》，属于“鼓励类，一、农林业，26.农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”；查询《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》《云南省工业产业转型升级指导目录（2014年）》，项目未列入限制类和淘汰类，属于允许建设的项目类别。

项目建设符合国家及云南省相关产业政策。

二、“三线一单”符合性分析

“三线一单”指的是生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线及负面清单。云南省人民政府于2020年11月10发布《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）。曲靖市人民政府2021年7月30日印发了《曲靖市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，建设项目“三线一单”符合型分析如下：

1、生态保护红线分析

项目所在地为云南省曲靖市富源县胜境街道洗洋塘社区，用地为原养殖场设施农用地。根据富源县自然资源局关于富源润合农业科技有限公司万寿菊初加工建设项目用地“三区三线”的审查意见（附件4），项目用地范围不涉及占用“三区三线”划定的永久基本农田、生态保护红线，不在城镇开发边界内。

项目符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线分析

（1）水环境质量底线

《曲靖市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》水环境质量底线目标为：到2035年，全市地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源地水质稳定达标。

项目位于羊肠河上游嘉河，羊肠河在宣威海岱镇文阁汇入赤那河，最后在田坝镇小米堤岸汇入北盘江上游革香河。根据《云南省水功能区划》（2014年修订），项目地表水属于“北盘江宣威开发利用区”（宣威板桥镇～宣威大屯），水功能为工业、农业、景观，水质目标为2020年类Ⅳ水体，2030年Ⅲ类水体。按照支流不低于干流原则，羊场小河、嘉河参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。
根据项目工程分析，项目运行期废水主要为青贮池渗滤液和压榨废水，收集后排入项目污水处理系统处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021），排入废水暂存池收集，用于周边旱地灌溉。项目废水不外排，对地表水环境影响较小，满足水环境质量底线要求。

（2）大气环境质量底线

《曲靖市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》水环境质量底线目标为：到2025年，环境空气质量稳中向好，中心城市和各县（市、区）环境空气质量稳定达到国家二级标准，优良率保持稳定，达到省级下达的考核目标要求。到2035年，环境空气质量全面改善，中心城市和各县（市、区）环境空气质量稳定达到国家二级标准。

项目位于富源县胜境街道洗洋塘社区西侧，据环境空气质量功能区划分原则及项目周围环境情况，属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区。根据《曲靖市2023年环境状况公报》，2023年，全市环境空气质量总体保持良好，全部县（市）年评价结果均符合环境空气质量二级标准。

项目施工期和运营期废气均能够实现达标排放，不会降低区域环境空气质量功能，符合大气环境质量底线。
（3）土壤环境风险防控底线

《曲靖市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》土壤环境风险防控底线目标为：到2025年，全市土壤环境风险防范体系进一步完善，农用地和建设用地土壤环境安全基本得到有效保障，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。
项目用地现状为养殖场用地，项目采取相应的防渗措施，土壤环境风险可以得到有效保障、风险可控。符合土壤环境风险防控底线要求。
3、资源利用上线分析

《曲靖市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》要求，强化资源能源节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，确保水资源、土地资源、能源消耗等达到或优于云南省下达的总量和强度控制目标。
（1）水资源利用上线

本项目供水接自养殖场现状供水管，用水量较小，项目废水处理后用综合利用不外排，充分利用水资源，节约用水，不会突破水资源利用上限，符合水资源利用上线要求。

（2）土地资源利用上线

本项目属于种植及农产品初级加工，用地性质为设施农用地，不占用耕地及基本农田，占地面积较小仅3979.00㎡，不会突破土地资源利用上限。
（3）能源利用上线

本项目生产过程主要采用电、生物质燃料颗粒等能源，本项目不属于高能耗、高污染、资源型项目，符合能源利用上线要求。
4、生态环境准入清单分析

根据《曲靖市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，项目位于富源县县城生活污染重点管控单元，项目符合性见下表：

表1-1  项目生态环境准入清单管控要求符合性分析表

管控要求

本项目情况

符合性

空间

布局

约束

加快城市建成区内重污染企业和危险化学品企业搬迁改造

项目不属于重污染企业和危险化学品企业

符合

禁止在人口集中地区、交通干线附近和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、秸秆、落叶、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

项目使用生物质燃料且配置除尘设备，原离开人口集中区及交通干线

符合

污染

物排

放管

控

推进城镇排污管网建设及城区雨污分流改造工程，提高生活污水收集处理能力。

项目生产废水通过新建污水处理站处理达标用于灌溉
符合

严禁洗车污水、餐饮泔水、施工泥浆等通过雨水口进入管网后直排入河。严禁未密闭和未冲洗运输车辆进入城区行驶。

项目施工期、运行期污水妥善处理，运输车辆密闭行驶

符合

强化机动车尾气、建筑施工和交通运输扬尘等大气污染源治理。

施工期间采取有效措施减少尾气、扬尘影响

符合

大力推进生活垃圾分类回收利用，建立分类投放、收集、运输、处理的生活垃圾收运处理系统。

生活垃圾统一收集，分类管理，委托环卫部门清运

符合

加快实施富源县垃圾填埋场二期工程

不涉及

不涉及

环境

风险

管控

居民点与工业集中区各片区之间应保留足够的安全防护距离

项目与洗洋塘社区最小直线距离960米，满足防护距离要求

符合

资源

开发

效率

要求

按照有关要求划定高污染燃料禁燃区，按照《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定执行。

项目生物质燃料不属于高污染燃料，项目不在禁燃区范围

符合

推进“煤改气”“煤改电”，加大燃气汽车、混合动力汽车和电动汽车等清洁能源汽车的使用力度，进一步提高清洁能源使用率

不涉及

不涉及

提高土地节约集约利用水平。

项目用地容积率、建筑密度满足设施农用地指标要求

符合

经对比分析，项目满足“三线一单”生态环境分区管控要求。

三、项目与《云南省主体功能区规划》的符合性

根据《云南省主体功能区规划》，项目所在的富源县主体功能区规划为国家重点开发区域，不属于国家或省级重点生态功能区、禁止开发区域。

项目为农产品初加工活动，上游与当地农业种植活动衔接，下游为曲靖市万寿菊浸膏产业提供原料，可丰富、拓展现代农业产业体系，健全城市经济结构。项目的建设与《云南省主体功能区规划》相符合。

四、其他符合性分析
1、与《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》的符合性
2021年中共中央、国务院印发了《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》。意见要求，到2025年，生态环境持续改善，主要污染物排放总量持续下降，重污染天气、城市黑臭水体基本消除，土壤污染风险得到有效管控，固体废物和新污染物治理能力明显增强，生态系统质量和稳定性持续提升，生态环境治理体系更加完善，生态文明建设实现新进步。意见要求，深入打好蓝天保卫战，着力打好重污染天气消除攻坚战，聚焦秋冬季细颗粒物污染，加大重点区域、重点行业结构调整和污染治理力度。意见要求，深入打好碧水保卫战，加强农业农村和工业企业污染防治，有效控制入河污染物排放。意见要求，深入打好净土保卫战，持续打好农业农村污染防治攻坚战，强化地下水污染协同防治。
项目烘干工序采用一台生物质颗粒热风炉提供热源，不属于大气颗粒物治理重点行业；项目青贮渗滤液、压榨渗滤液经污水处理系统处理后用于周边旱地灌溉，不外排；项目厂区按地下水污染防渗分区要求进行硬化处理。项目建设不会对区域大气环境、地表水环境和土壤造成大的影响，符合国家深入打好污染防治攻坚战的规定。
2、与《云南省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析

《云南省“十四五”生态环境保护规划》明确“十四五”时期是谱写美丽云南新篇章、实现生态文明排头兵建设新进展的五年，是深入打好污染防治攻坚战、持续改善生态环境质量的五年。规划要求，狠抓工业污染防治，推动重点行业、重点区域绿色发展，指导地方制定差别化的流域性环境标准和管控要求；加强农副食品加工、化工、印染等行业综合治理，加快推进流域产业布局调整升级。
项目万寿菊加工项目位于富源县胜境街道洗洋塘社区，项目类型为农产品初加工，不属于规划中污染防治的重点行业、重点区域。

3、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》的符合性
2019年生态环境部印发了《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》。通知要求，严格建设项目环境准入，重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉；重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。
项目行业类别为农产品初加工，不在通知中京津冀及周边地区、长三角地区和汾渭平原等重点地区，项目热风炉锅炉燃料使用生物质颗粒，不属于燃煤热风炉或燃料类煤气发生炉。查询《曲靖市人民政府关于中心城区高污染燃料禁燃区划定情况的通知》，项目未在曲靖市禁燃区范围。
五、选址合理性分析

项目位于云南省曲靖市富源县胜境街道洗洋塘社区西侧，项目用地现状为空置设施农业用地，南侧临近乡村道路，方便项目原料的运输。
项目符合云南省生态保护红线相关要求，最近环境保护目标为洗洋塘社区，位于项目东南面960m处，处于项目上风向，受项目生物质燃料锅炉影响不大。项目厂区周边为旱地，无常年地表径流，无水源保护区、风景旅游区和自然保护区，废水经污水处理系统处理后用于周边旱地灌溉，不外排。

项目周边无限制项目建设的环境因素，项目选址合理。

六、平面布置合理性分析

项目平面布置有以下几个特点：

1、项目地块呈不规则条形，按生产工序依次布置青贮池、生产车间、成品仓库等功能单元，符合生产流程、操作要求，各功能区独立又联系。

2、按企业生产规模和功能分区，合理确定厂区内道路、通道宽度，物料流通方便。

3、厂区功能分区及建筑物、构筑物外形规整。

4、各功能分区内各项设施、设备布置紧凑合理。

5、项目总平面布置符合防火、安全要求。

6、项目设置两个出入口，西南侧为原料出入口，与青贮池邻近；东北侧为产品出入口，方便产品外运。

7、项目充分利用高差，可以减少物料运输的能源消耗。
项目功能区划分明确，互不干扰，青贮池、生产车间、成品仓库由西南向东北线性布置，废水收集池位于项目东南角，位于地块地势最低处，便于废水自流收集，减少能耗。综合来看，项目总平面布置合理。




二、建设项目工程分析

	2.1建设内容

	一、项目基本情况

项目名称：富源县万寿菊初加工建设项目
建设单位：富源县润合农业科技有限公司

建设性质：新建

建设地点：富源县胜境街道洗洋塘社区，中心地理坐标：东经104度14分01.81秒，北纬25度48分20.45秒。

项目总投资：项目总投资6260.00万元，全部由建设单位自筹。

二、建设规模和建设内容

1、建设规模

建设规模：项目总用地面积3979.00㎡，新建万寿菊压榨、烘干、制粒生产线一条，年加工万寿菊鲜花3.00万t，年产万寿菊干花颗粒2623.70t，不涉及叶黄素的提取和加工。

2、建设内容

项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、依托工程组成。

表2-1  项目组成一览表

项目类别

工程名称

建设内容

备注

主体

工程

鲜花青贮池

位于地块南部，地下钢混结构，容积3157.80m³，占地789.45㎡。池壁和池底防渗处理，预埋渗滤液管道。用于收购鲜花堆存、青贮

新建

初加工车间

位于地块北部，钢结构彩钢瓦屋顶，占地面积1496.00㎡，由南向北依次布置压榨、烘干、制粒、装袋设备，压榨车间预埋渗滤液管道

新建

仓库
位于初加工车间北部，钢结构彩钢瓦屋顶，占地200.00，用于项目成品堆存

辅助

工程

办公管理用房

位于项目东北角，砖混结构，地上二层，建筑面积300.00㎡。

新建

值班室

位于项目西南角，厂区入口，砖混结构，占地面积12㎡

新建

地磅

位于值班室前道路内，规格为12米80t

新建

高位水池

位于项目青贮池东北侧，地下钢混结构，有效容积50.00m³

新建

公用

工程

供水工程

原养殖场内自来水

依托

供电工程

原养殖场内变压器（容量800kVA）

依托

排水工程

采用雨污分流体制，雨水通过厂区内雨水沟外排至厂外，青贮渗滤液、压榨渗滤液收集后进入污水处理系统
新建

道路及停车场

通过道路和硬化场地将区内各功能区连接

新建

通讯工程

使用当地移动通讯网络

能源

使用电能和生物质颗粒燃料

环保

工程

废气

烘干工序废气
生物质热风炉烟气、干燥废气通过布袋除尘器除尘，经双碱法脱硫装置脱硫后，由20米高排气筒（DA001）高空排放
新建

青贮池、废水收集池、沉淀池和污水处理站、暂存池异味

青贮池内鲜花青贮过程喷洒生物除臭剂并采用塑料膜覆盖封闭；青贮池、废水收集池、三级沉淀池、污水处理站和暂存池周边定期喷洒生物除臭剂

新建

废水

废水收集池

位于项目青贮池南侧，地下混凝土结构，有效容积500m³，通过预埋管道与青贮池和压榨车间连接，配扬程15m潜污泵2台
新建

污水处理站
位于原养殖场沼气工程旁广场，处理规模10t/h，采用“固液分离预处理+水解调节池+固定床厌氧+缺氧池+接触氧化+加药气浮”工艺
新建
污水处理系统
新建污水处理系统，包括三级沉淀池、污水处理站和废水暂存池，青贮、压榨渗滤液自流进入收集池后，泵至厂区上方沉淀池，自流进入污水处理站后，排入废水暂存池。
固废

一般固废暂存间

面积50㎡，规格10m×5m

环评

新增

垃圾箱（桶）

塑料带盖带轮240L可挂车垃圾箱3个

环评

新增

防渗工程

青贮池、废水收集池池底、池壁进行一般防渗处理（采用防渗混凝土、铺装防渗土工膜等，渗透系数≤10-7cm/s）；加工生产车间等进行简单防渗

环评

新增

依托

工程

三级沉淀池
原养殖场废水收集池，位于项目厂区北侧，两座，每座容积150m³，已预埋管道
依托
废水暂存池
原养殖场沼气工程废水暂存池，容积800m³
三、产品方案

本项目产品为万寿菊干花颗粒，外观为褐黄色柱状颗粒，粒径3mm-5mm，味芳香，有效成分为叶黄素，主要售往沾益用于浸膏生产。产品包装形式为塑料编织袋（外层为塑料编织袋，内层为黑色塑料袋）袋装，塑料编织袋规格500×800mm，产品净重40kg/袋。项目年处理万寿菊鲜花3.0万吨，生产万寿菊干花颗粒2623.70t。

表2-2 项目产品方案一览表

产品名称

年最大产量

包装形式

包装规格

产品执行标准

万寿菊干花颗粒

2623.70t

塑料编织袋袋装

40kg/袋

收购企业标准

表2-3 项目万寿菊干花颗粒产品标准

序号

项目

指标

1

形态

褐色固体颗粒或深黄色柱状颗粒

2

外观

无杂质，无霉变，不得有焦糊粒

3

物理标准

粒径3mm-5mm，粒长10mm-15mm，颗粒长度参数5mm以下的不大于10%

4

含水率

≤12%

四、项目原辅材料
项目主要原材料为万寿菊鲜花，主要辅助材料有青贮工序中的青贮剂（乳酸菌）、袋装工序中的编织袋、热风炉生物质燃料颗粒等。

表2-4 项目原辅材料及消耗一览表

序号

原辅材料名称

年用量

用途

来源

1

万寿菊鲜花

3.0万t

提供叶黄素

项目区周边收购

2

青贮剂（乳酸菌）

300.00kg
破碎鲜花细胞壁

外购

3

塑料编织袋

6.56万条

用于产品包装

外购

4

水

1.52万t

用于青贮剂溶解、脱硫装置补水
现状自来水

5

电

53.28万kWh

生产

现状变压器

6

生物质燃料颗粒

5400.00t

烘干工序热源

外购

1、万寿菊

万寿菊（学名：Tagetes erecta），别名：臭芙蓉、万寿灯、蜂窝菊、臭菊花、蝎子菊，为菊科万寿菊属的植物。分布于全国各地，万寿菊含有丰富的叶黄素，叶黄素是一种广泛存在于蔬菜、花卉、水果与某些藻类生物中的天然色素，它能够延缓老年人因黄斑退化而引起的视力退化和失明症，以及因机体衰老引发的心血管硬化、冠心病和肿瘤疾病。叶黄素还可以应用在化妆品、饲料、医药、水产品等行业中。万寿菊花中含水率为92%，花中化学成分含有万寿菊素（叶黄素）(patuletin)，槲皮万寿菊素(quercetagetin)，万寿菊甙(patulitrin)，槲皮万寿菊甙(quercetagitrin)，α-三联噻吩(α-terthienyl),Z-罗勒烯酮(Z-ocimenone)，E-罗勒烯酮(E-locimenone)，柠檬烯(limonene)，β丁香烯(β-caryophyllene)，万寿菊酮(tagetone)，辣薄荷酮(piperitone)和辣薄荷烯酮(piperitenone)。

万寿菊鲜花内叶黄素含量因不同品系和不同采摘时间而略有不同，一般在0.6%～2.5%之间，用于浸膏和饲料的万寿菊颗粒中叶黄素含量一般为25.87g/kg，项目年产万寿菊干花颗粒2623.70万吨，万寿菊鲜花年使用量3.00万吨。

2、青贮剂、鲜水

项目青贮剂即乳酸菌青贮剂，万寿菊鲜花采摘后需经过乳酸菌处理，一方面起到对原料贮藏保鲜作用，另一方面通过促使细胞破壁，提高叶黄素的提取率。乳酸杆菌是可使葡萄糖等糖类分解为乳酸的各种细菌的总称。乳酸菌是一种无芽孢的杆菌，属革兰氏阳性菌。它们能拮抗致病菌，有助于维持机体对抗原的细胞和体液免疫反应。所有乳酸杆菌广泛地应用于腌制泡菜、制作酸奶、青贮饲料等加工工业。本项目所使用的乳酸菌青贮剂为市场购买，将万寿菊鲜花采摘后将有病害或腐败的花剔除后入青贮池中，均匀喷洒接种高效复合乳酸菌青贮剂。
青贮剂使用清水溶解活化后以喷雾的方式均匀喷洒到万寿菊鲜花上，使用量约为10g/t万寿菊鲜花，年使用青贮剂300kg。

3、水、电

用水：每100g青贮剂用20kg清水溶解，年稀释用水量60.00t。烘干废气脱硫装置年补水1.51万t。
用电：项目万寿菊干燥工序采用电热风机，按照建设单位提供的生产设备清单，全部生产设备装机容量为185kW，年用电量53.28万kW·h。

五、主要生产设备

项目万寿菊颗粒生产工序主要为压榨工段、干燥工段、粉碎工段、制粒工段、筛理包装工段，主要设备见表2-5。

表2-5  项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

规格或型号

数量（台、套）
一

压榨工段

1

喂料机

BWH100-6-12

1

2

螺旋出料机

LS500

1

3

螺旋压榨机

ZWI

1

4

物料打散输送机

TtDS30

1

5

上料刮板输送机

TGSS40

1

二

干燥工段

1
生物质锅炉
1

2
关风器

TFY80

1

3
气流滚筒干燥机

HZG1.5-15

1

4
干燥风机

TB150

1

5
旋风分离机

1

6
关风器

TGFY45

1

7
积粉器
1
8
布袋除尘器
DMC120
1
三

粉碎工段

1

粉碎机

KFC-200

1

2
关风器

TGFY2S

1

3
风机

ZXFC-II

1

4
关风器

TGFY12

1

四

制粒工段

1

制粒机

G200A

1

2

进料关风机

GFQ10

1

3

逆流冷却器

SKLNL8

1

4

冷却风机

TB100

1

5
关风器

TGFY2S

1

6
斗式提升机

TDTG10

1

五

筛理包装工段

1

震动分级筛

DZSF1545-5

1

2

罐包封口一体机

HY-DCS60

1

六

辅助工段

1

电控柜及系统

LY-401

1

2

钢架及悬挂系统

1

六、项目平面布置

项目地块呈不规则条形，按生产工序依次布置青贮池、生产车间、成品仓库等功能单元，符合生产流程、操作要求，各功能区独立又联系。

厂区设置两个出入口，西南侧为原料出入口，临近青贮池；东北侧为产品出入口，靠近成品仓库，方便产品外运。

项目功能区划分明确，互不干扰，青贮池、生产车间、成品仓库由西南向东北线性布置，废水收集池位于项目东南角，位于地块地势最低处，便于废水自流收集，减少能耗。
七、劳动定员和工作制度

万寿菊为季节性花卉，收购时间随当年气候及培育条件可能略有波动，一般情况下，万寿菊4月栽种，7月开花，每10天可采收一次，持续到10月中旬。根据相关研究，万寿菊鲜花应该在现蕾后16～22d之间进行采摘，这时期鲜花重量和叶黄素含量均达到最大，单花重量最高达9.82g，叶黄素含量最高达12.97g/kg干重。
项目万寿菊颗粒生产时间为每年7月～11月，年生产时间约150天。工作制度实行两班制，白班8：00-22：00，夜班22：00-8：00，日工作时间24小时。

项目劳动定员为12人，均为周边村民，不在项目区内食宿。

八、项目环保投资

项目总投资6260.00万元，其中环保投资62.25万元，环保投资占总投资的0.99%。

表2-6  项目环保投资估算一览表

项目

环保投资（万元）

备注

一、施工期环境污染治理
废气治理

洒水降尘

0.20
环评新增

施工材料土工布遮盖及防尘帷幕

0.50
环评新增

废水治理

施工废水沉淀池（1m3）

0.20
环评新增

噪声治理

场界临时围挡（长度约80m）

1.20
环评新增

固废治理

生活垃圾收集桶、建筑垃圾清运

0.50
环评新增

二、运营期环境污染治理
废水治理

雨污管网用于雨污分流

2.50
设计已考虑

500m3废水收集池，收集青贮池、压榨工序的渗滤液

2.50
设计已考虑

污水处理站，处理规模10t/h
25.00
环评新增

废气治理

布袋除尘器，处理干燥废气
8.00
环评新增

双碱法脱硫装置，含循环池、再生池和沉淀池
5.00
环评新增
20m高排气筒
2.00
环评新增

噪声治理

设备安装减震垫、置于室内等隔声、基础减震措施

2.00
设计已考虑

固废治理

一般固废暂存间，移动式垃圾箱

0.65

设计已考虑

土壤及地下水

青贮池、废收集池、三级沉淀池池底、池壁进行一般防渗，一般防渗区采用防渗混凝土、铺防渗土工膜等进行防渗处理，一般防渗区渗透系数≤10-7cm/s。

12.00
主体工程已包含

合计

62.25


	2.2工艺流程和产排污环节

	一、施工期工艺流程及产物节点分布

项目施工工序：项目施工期主要建设内容为建筑物、构筑物施工和设备安装，以及道路和场地硬化施工，主要施工工序为基础开挖及回填→建构筑物施工→管线施工→设备安装，各辅助工程贯穿于各主体施工阶段。

[image: image1.png]A A e
BRIR | » AR
C 1

Bk R

WOTE | > RERE





图2-1  施工期工艺流程及产污节点图

施工期主要污染因子为：施工扬尘、施工废水、施工噪声、建筑固废和生活垃圾等。

二、营运期工艺流程及产物节点分布

1、运营期生产工艺流程及产污环节
（1）运营期生产工艺流程
建设项目采用企业+基地+农户模式生产万寿菊干花颗粒，建设单位主要进行原料收购、干花颗粒加工活动，不进行万寿菊种植，万寿菊鲜花从项目周边直接收购。

项目运行期万寿菊干花颗粒生产方法为发酵压榨法，具体工序为：鲜花青贮→压榨、解块→烘干、落料→粉碎、制粒和装袋。

①青贮
万寿菊鲜花由农民采摘运至项目区，过磅后导入发酵池进行青贮。青贮时间约为15-20天，项目区共设置1个青贮池，总容积3157.80m3，鲜花处理能力30000t/a。堆放过程加入定量的万寿菊青贮剂，青贮剂使用量0.30t/a，溶解用水量60t/a，青贮剂用清水溶解活化后以喷雾方式均匀喷洒到万寿菊鲜花上，以保护鲜花品质，防止鲜花腐烂、发霉，保护色素含量，降解鲜花细胞壁组分，分离鲜花中水分，使鲜花易烘干，色素易萃取。鲜花池堆满后先用黑膜覆盖，再盖上草席，最后压上重物。

万寿菊鲜花青贮过程会产生恶臭G1，封闭式处理能减少异味的产生。鲜花中含水率约为92%，青贮后含水率降为84%，因此青贮过程中还会产生渗滤液W1，不含固体渣，经预埋管道自流进入厂区南侧的废水收集池，泵至厂区北侧三级沉淀池，和其他生产废水进入项目污水处理站，经处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021），排入生产废水暂存池内，用于周边旱地灌溉。
②压榨、解块

项目青贮完成的万寿菊鲜花运输至生产车间，导入压榨机进行压榨，压榨后原料呈饼状，再通过生产线的打散机将其分解成小块，便于输送及烘干。经压榨后万寿菊鲜花含水率约为74%。

青贮鲜花经压榨会产生渗滤液W2和花泥S1。渗滤液通过压榨车间预埋管道进入废水收集池，与青贮液渗滤液一起经三级沉淀后，进入项目污水处理站，处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021），排入生产废水暂存池，用于周边旱地灌溉。渗滤液在收集池内、三级沉淀池内均产生恶臭G2、G3。花泥采用容器收集，统一管理，作为原料回用加工。
压榨过程中，产生压榨机运行噪声N1。
③烘干、落料
压榨、分解后的万寿菊块进入滚筒烘干机进行烘干，干燥至原料中水分不高于12%后，物料和废气进入高效旋风分离器，经旋风分离后物料下沉至落料器送往粉碎机，废气排至布袋除尘器除尘。

项目烘干工序使用的滚筒烘干机所需热风温度在190℃～220℃，采用直接式热风炉提供。

项目直接式热风炉具体由燃烧室（炉膛）、高温气体净化室和混风室组成，生物质颗粒燃料与鼓风机送入的新鲜空气燃烧产生高温火焰，进入高温气体净化室进行二次燃烧，高温火焰夹带的粉尘在净化室内经高温产生聚合沉降，净化室喷出洁净热风（约1000℃），在混风室内与空压机压入的一定量冷风形成加热物料的高温热气（190℃～220℃），进入滚筒烘干机对万寿菊花进行烘干，形成由热风炉高温热气、烘干物料的干燥废气、旋风分离产生少量粉尘组成的混合废气G4，主要污染物为烟尘、颗粒物、氮氧化物和二氧化硫，由引风机抽至布袋除尘器处理后，经管道进入双碱法脱硫装置脱硫后由1根20m高的排气筒（DA001）高空排放。净化室内沉降灰渣与燃烧室内生物质燃料剩余灰渣形成热风炉灰渣S2。热风炉烟气中颗粒物和干燥废气中颗粒物经布袋除尘器收集后为除尘器收尘S3。S2、S3收集后在一般固废暂存间暂存。

烘干机运行过程中产生噪声N2，热风炉鼓风机、空压机运行过程中产生噪声N6、N7，布袋除尘器后引风机产生噪声N8。
  ④粉碎、制粒、冷却、检测和装袋

落料器中的万寿菊干花块经封闭式管道提升至粉碎机进行粉碎，粉碎后经管道输送至制粒机，制成干花颗粒，粒径3mm-5mm，粒长10mm-15mm，冷却后进行水分检测，检测合格后装袋外送至仓库堆放待售，不合格的颗粒返回粉碎工序。粉碎和制粒过程全封闭，无废气和固体废物产生，粉碎和制粒过程中产生噪声N3、N4。
成品万寿菊颗粒装袋过程中会产生少量废弃包装材料S4。
项目运行期生产工艺流程及产污节点图2-2。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-2  营运期工艺流程及产污节点图

（2）产污环节
①废水
W1：青贮工序渗滤液，主要污染物为SS、COD、BOD5；
W2：压榨工序渗滤液，主要污染物为SS、COD、BOD5。

W3：脱硫装置产生的脱硫废水，主要污染物为碱性溶液，循环使用。
②废气
G1～G3：分别为青贮池、污水收集池、三级沉淀池恶臭气体，主要污染物为氨、HS2。
G4：混合废气，由热风炉废气、物料干燥废气和烘干落料粉尘组成的混合废气，主要污染物为TSP、SO2、NOx；
③噪声
N1：压榨机运行噪声；

N2：滚筒烘干机运行噪声；
N3：粉碎机运行噪声；
N4：制粒机运行噪声；
N5：水泵运行噪声；
N6：鼓风机运行噪声；
N7：空压机运行噪声；
N8：引风机运行噪声；
④固体废物
S1：压榨产生的花泥；
S2：生物质热风炉燃烧灰渣；
S3：布袋除尘器收尘；
S4：产品包装过程中产生的废弃包装材料。

S5：脱硫石膏，主要成分为硫酸钙和亚硫酸钙。
2、项目物料平衡

根据项目运行期原材料使用量、辅助材料使用量等情况，按照生产工序计算项目物料和水量平衡如下：

（1）青贮工序平衡分析
项目加工万寿菊鲜花30000t/a，含水率92%；项目青贮过程中需要以喷雾的方式喷洒青贮剂到万寿菊鲜花上，青贮剂用量约为10g/t鲜花，则年使用青贮剂0.30t，采用清水溶解稀释，稀释用水量约为100g青贮剂用水20kg，则溶解稀释用水量60t/a，年喷洒青贮剂水溶液60.3t/a。
喷洒青贮剂水溶液后万寿菊鲜花水分27660.3t/a。在青贮过程中，青贮鲜花中的水分约10%会蒸发，即蒸发水分2766t/a。万寿菊鲜花经15～25天青贮后，贮花（15000t/a）含水率约为84%，则有12600t/a的水分保持在青贮后贮花中进入压榨工序，则项目青贮过程中产生的渗滤液W1为12294.3t/a，该部分渗滤液由预埋管道进入青贮池南部的废水收集池内，经泵至厂区北侧三级沉淀池沉淀后，进入项目污水处理站处理后，在废水暂存池内暂存，用于周边旱地灌溉。
（2）压榨、解块工序平衡分析
青贮工序完成后，项目通过装卸机运至压榨机上料口。青贮后贮花量为15000t/a，含水率为84%。
万寿菊青贮料压榨过程，会产生水分、杂质和细小花瓣的混合物，经沉淀形成花泥。花泥产生量取决于万寿菊鲜花发酵质量，一般约为贮花的3%，即450t/a，花泥含水率为80%，含水量360t/a，采用容器收集，统一管理，作为原料回用加工。
花泥外的贮花压榨过程水分被挤出后，含水率降至74%左右，则压榨过程产生不含花泥渗滤液5665.38t/a，通过压榨车间预埋管道排入废水收集池内，与青贮渗滤液一起进入污水处理站处理达标后暂存，用于周边旱地灌溉。
贮花压榨后成为密实花饼，为更好地进行烘干，进行解块作业。解块过程是将压榨后的花饼物理打散分解，不添加原辅料，原料量和含水率均不生发变化。

（3）烘干、落料工序平衡分析
花饼原料解块后进入烘干工序，物料量为8884.62t/a，含水率74%。项目采用悬浮干燥机烘干，烘干后成为片状或粒状的万寿菊颗粒，含水率为含水率为12%，物料量为2625.00t/a，烘干带走水分6259.62t/a。
项目烘干后物料含水率较低，烘干、落料工序有少量细微物料随干燥废气排出，参考《逸散性工业粉尘控制技术》等相关资料，产生系数0.5kg/t原料，即产生约1.30t/a，随干燥废气通过20m高排气筒高空排放，2623.70t/a的物料进入下一工序。

（4）粉碎、制粒、冷却及包装工序

项目粉碎、制粒、冷却及包装工序选购箱式一体化设备全封闭进行，各工序物料经管道进行输送最终进入包装工序，产生的物料不再发生变化，最后得到含水率为12%的产品2623.7t/a，运至仓库待售。
项目营运期物料平衡见表2-7和图2-3。

表2-7  项目物料平衡表                    单位：t/a

出料
物料名称
数量
物料名称
数量
备注
万寿菊鲜花

（含水率92%）

30000.00

万寿菊干花颗粒

（含水率12%）

2623.70
产品，外售

青贮剂

（10g/万寿菊鲜花）

0.30
青贮蒸发水分

2766.00
蒸发损失

青贮剂溶解水

（20kg/100g青贮剂）

60.00
青贮工序渗滤液排放

（W1）

12294.30
通过地下管道进入收集池，泵至三级沉淀池，进入污水处理站处理达标后，排入废水暂存池，用于灌溉
压榨工序渗滤液排放

（W2）

5665.38
烘干工序水蒸气排放

6259.62
花泥
450.00
容器收集，作为原料回用
布袋除尘器收尘
1.29
旋风分离粉尘，布袋除尘器收集
颗粒物高空排放
0.01
旋风分离粉尘，随废气高空排放
30060.30
30060.30
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image3]

图2-3  项目物料平衡图（t/a）
3、项目水量平衡
项目运营期用水主要为生活用水和生产用水。

项目运营期生活用水量0.24m3/d，38.40t/a，排入原养殖场水冲厕，少量清洁用水沉淀后用于道路和场地洒水降尘。
生产用水包括青贮剂稀释用水和脱硫装置补充水。

（1）青贮剂稀释用水
青贮剂溶解水用量为60.00t/a，进入青贮工序。
（2）脱硫装置脱硫用水
项目脱硫装置用水量包括循环水量和补充新水，循环水量176.68t/h用于脱硫和碱液再生，补充新水15120.55t/a，蒸发损失和进入脱硫石膏损失，不外排。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-4  项目水量平衡图（t/a）


	2.3与项目有关的原有环境污染问题

	项目用地租用富源县朝瑞综合农业发展有限公司原养殖场，地块内原有一幢养牛舍，两幢养羊舍均已拆除完成，建筑垃圾已全部清运，经现场踏勘，未发现与项目有关的环境问题。




区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	3.1区域环境质量现状

	一、环境质量现状

（1）环境空气质量现状
项目未进行环境空气质量监测，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2.1.2，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境 质量公告或环境质量报告中的数据或结论。
本次评价选用曲靖市生态环境局富源分局生态环境检测站2022年全年监测数据进行环境质量现状调查与评价。2022年，富源县环境空气质量自动监测有效天数365天，SO2达标天数365天，NO2达标天数362天，CO达标天数364天，O3-8h达标天数362天，PM10达标天数364天，PM2.5达标天数364天，日综合达标天数358天，各污染物日综合达标率100.00%。
根据监测数据，项目区环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。经判定，项目所在区域为环境空气质量达标区域。
项目位于曲靖市富源县洗洋塘社区，建设地点周边为农业种植区，无其他工矿企业，项目区环境空气质量良好。

（2）地表水环境质量现状
项目周边无常年性地表水体，项目区地表水系不发育，无溪流及泉水出露，地表水以雨季地表径流为主。大气降水后，一部分沿岩石裂隙渗入地下，补给地下水，另一部分沿地形低洼处自然排泄。

项目位于羊肠河上游嘉河，羊肠河在宣威海岱镇文阁汇入赤那河，最后在田坝镇小米堤岸汇入北盘江上游革香河。

报告采用距离项目较近的北盘江上的国控厂房大桥监测断面评价项目地表水环境质量。根据《曲靖市人民政府2023年5月份地表水环境质量》，曲靖市北盘江厂房大桥监测断面地表水环境质量为Ⅱ类，水质状况为优。

（3）地下水环境质量现状

项目所在区域属干旱山区，地下水埋深较深，现状用地范围及周边未发现出露泉眼，也未出现地下水污染问题，也没有发生过度开采而水位下降的现象。

（4）声环境质量现状
项目周边为农业种植区，50m范围内无声环境保护目标，除南侧乡村道路产生少量交通噪声外，周边无重大噪声源，声环境质量现状较好。

（5）生态环境现状
洗洋塘为人类传统农业种植区，项目区及周边基本为农业生态系统和人工绿化生态系统，植物和植被类型主要为油牡丹、魔芋、蔬菜、万寿菊等农业作物，以及松树和常见绿化树种，区域生态自我调节能力一般。项目区人为活动频繁，常见动物主要为田鼠、麻雀和家禽，未发现大型野生动物。

二、环境质量标准
（1）大气环境质量标准
本项目位于曲靖市富源县胜境街道洗洋塘社区，地处农村地区，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单规定，环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。标准限值见表3-1。

表3-1    环境空气质量标准（GB3095-2012）（摘录）

因子

浓度限值μg/m3

执行标准

小时平均

日平均

年平均

《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）

二级标准

SO2

500

150

60

NO2

200

80

40

TSP

—

300

200

PM10

—

150

70

PM2.5

—

75

35

CO

10.0mg/m3

4.0mg/m3

—

臭氧

200

160（日均最大8h）

（2）地表水环境质量标准
根据《云南省水功能区划》（2014年修订），项目区地表水属于“北盘江宣威开发利用区”（宣威板桥镇～宣威大屯），水功能为工业、农业、景观，水质目标为2020年类Ⅳ水体，2030年Ⅲ类水体,水质代表断面是榕峰，项目地表水标准见表3-2。

表3-2  地表水环境质量标准（GB3838-2002）（摘录）

项目

pH值

COD

BOD5

TP

NH3-N

石油类

阴离子表面活性剂

总氮

III类

6～9

≤20

≤4

≤0.2

≤1.0

≤0.05

≤0.2

≤1.0

Ⅳ类

6～9

≤30

≤6

≤0.3

≤1.5

≤0.5

≤0.3

≤1.5

（3）地下水环境质量标准
项目所在区域属干旱山区，地下水埋深较深，当地地下水较少出现露泉，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）中Ⅲ类水质标准。标准限值见表3-3。

表3-3 地下水环境质量标准（GB/T14848－2017）（摘录）

项目

pH值

（无量纲）

溶解性总固体

(mg/L)

硝酸盐（以N计）

(mg/L)

硫酸盐

(mg/L)

Ⅲ类

6.5～8.5

≤1000

≤20

≤250

项目

总大肠菌群

（CFUc/100mL）

阴离子合成洗涤剂

(mg/L)

耗氧量

(mg/L)

氨氮

(mg/L)

Ⅲ类

≤3.0

≤0.3

≤3.0
≤0.5
（4）声环境质量标准
项目位于富源县胜境街道洗洋塘社区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

表3-4  声环境质量标准（GB3838-2002）（摘录）
声环境功能区类别

时段

昼间

夜间

2类

60

50

（5）土壤环境质量标准
项目位于富源县胜境街道洗洋塘社区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

评价区土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准限值，以及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》筛选值标准限值，具体标准值见表3-5。

表3‑5  土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准

污染物项目

筛选值

第二类用地

砷（mg/kg）
60①
镉（mg/kg）
65

铬（六价）（mg/kg）
5.7

铜（mg/kg）
18000

铅（mg/kg）
800

汞（mg/kg）
38

镍（mg/kg）
900

注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值参见标准附录A。

表3-6  土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）[image: image5.png]4T moke

5 R
5| n
R pH=SS S5<ph=65 65<pH=15 pITS
K 03 04 06 08
1 #
st 03 03 03 06
A 05 05 06 0
2 &
St 13 18 24 34
H
B | X 30 30 25 El
St 40 40 30 25
H
. o X 80 100 140 240
St 0 %0 120 0
A 250 250 30 350
s 3
St 150 150 200 250
R w |2 150 150 200 200
It 50 50 100 100
7 E] ) 0 100 190
s o 200 200 250 300

- OB RGBT B T

U T (. R R AR







	3.2环境保护目标

	根据现场调查，项目周边无国家和云南省重点保护野生植物物种和珍稀植物分布，也无地方区域特有物种分布，项目用地范围内主要为水泥硬化场地和少量裸地。
据现场调查，建设项目周围500m范围内无重点文物保护单位、历史文化保护地、自然保护区、国家级森林公园、水源保护区等环境敏感区和重点环境保护目标；评价范围内没有大型野生动物，也没有国家重点保护野生动植物和古树名木分布。
根据本项目可能产生的环境问题，结合相关的环境保护法律、法规，确定本项目主要环境保护目标，见表3-7。

大气环境：本项目厂界500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区等保护目标，农村地区中人群较集中的区域集中分布在洗洋塘社区（东南侧850m）。

声环境：本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。

地下水：厂界外500m范围内无地下水环境保护目标。

生态环境：项目用地类型为设施农用地，周边主要分布有林地、灌木林地等。
表3-7  项目环境保护目标一栏表

名称

保护

对象

保护

内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂址位置

坐标

经度

纬度

羊场小河

水质

河流

《地表水环境质量标准》Ⅲ类

东北

5500m

-

-

动植物、土壤、水土流失

生态环境

现有生态系统各单元及其功能不受削弱，有效控制水土流失

周边

-

-

-



	3.3污染物排放控制标准

	一、大气污染物排放标准

1.施工期大气污染物排放标准

项目施工期大气污染物为扬尘，污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，标准值见表3-8。
表3-8  项目施工期大气污染物排放标准

污染源

无组织排放监控浓度限值

颗粒物

监控点

浓度

周界外浓度最高点

1.0mg/m³

2.运营期大气污染物排放标准

（1）烘干废气

项目烘干工序采用直接式热风炉供热，使用生物质颗粒作为燃料。

按照《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中“使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩、生物质成形燃料等锅炉，参照本标准中燃煤锅炉排放控制要求执行”条款，项目热风炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放标准。详见表3-9；

热风炉废气通过20m高排气筒高空排放（DA001），

表3-9  《锅炉大气污染物排放标准》限值（燃煤锅炉）  

污染物

颗粒物（mg/m3）
SO2
（mg/m3）

NOX
（mg/m3）
烟气黑度

（林格曼级）
排气筒高度

（m）
最高允许排放浓度限值

50
300
300
1
20m

（2）异味（恶臭）
青贮池、烘干废气、污水收集池、沉淀池、污水处理站等产生的异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准。

表3-10  恶臭污染物厂界标准限值

控制项目

标准限值

氨

1.5（mg/m³）

H2S

0.06（mg/m³）

臭气浓度

20（无量纲）

二、噪声排放标准

1.施工期噪声排放标准

项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。

2.运营期噪声排放标准

项目运营期厂界噪声执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

三、固体废物排放标准

项目运营期一般工业固废贮存、处置场执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2020）中的一般工业固体废物贮存、处置场的选址、设计、运行管理、关闭与封场以及污染控制与监测等要求。

四、废水

项目生活污水依托养殖场原有水冲厕解决。青贮渗滤液、压榨渗滤液由预埋管道引至废水收集池收集后，泵送至厂区北侧三级沉淀池，自流进入项目污水处理站，处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）主要控制指标，排入废水暂存池，用于周边旱地灌溉。
表3-11  农田灌溉水质标准（摘录）  单位：mg/L

序号

标准值             作物分类

项目

水作

旱作

蔬菜

1

生化需氧量(BOD5)/(mg/L)≤

60

100

40、15

2

化学需氧量(CODCr)/(mg/L)≤

150

200

100、60

3

悬浮物/(mg/L)≤

80

100

60、15

4

阴离子表面活性剂/(mg/L)≤

5

8

5

5

总砷/(mg/L)≤

0.05

0.1

0.05

6

pH值≤

5.5～8.5

7

粪大肠菌群数（个/100mL）

4000

4000

2000、1000

8

蛔虫卵数（个/L）

2

2、1



	3.4总量控制指标

	根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目需执行的总量控制建议指标：

1、废气

项目有组织排放废气为直接式生物质热风炉烘干废气，排放量总量控制建议如下：

废气量指标：18172.80万m³/a；

颗粒物指标：3.46t/a；

SO2指标：0.35t/a；
NOx指标：5.87t/a。

项目无组织废气排放量总量为：NH3指标0.92t/a；H2S指标0.13t/a，不建议设总量控制指标。
2、废水

项目青贮渗滤液、压榨渗滤液由预埋管道引至废水收集池收集后，泵送至厂区北侧三级沉淀池，自流进入项目污水处理站，处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021），排入废水暂存池，用于周边旱地灌溉。
废水排放量：17959.68m3/a。

CODcr排放量：1.72t/a。

BOD5排放量：0.32t/a
氨氮排放量：0.25t/a。
项目废水综合利用，因此，不设废水总量控制指标。

3、固废 
项目区内产生的生产固废和生活垃圾均得到有效处置，处置率为100%。




主要环境影响和保护措施
	4.1施工期环境保护措施

	一、施工期大气环境影响和保护措施

施工期产生的地面扬尘主要来自以下几个方面：①土石方剥离、装卸和运输过程中产生的扬尘；②建筑材料的堆放、装卸过程产生的扬尘；③施工垃圾的堆放及装卸过程产生的扬尘；④运输车辆造成的道路扬尘。

项目在施工期采取以下措施减轻对大气环境的影响：
①施工工地进行洒水抑尘，对土石方剥离、物料装卸和运输过程产生的扬尘进行治理。

②建筑材料、施工土石方在场地内堆放采用防尘网进行覆盖。

③进出工地的物料、运输车辆，采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏；若无密闭车斗，物料、建筑垃圾、废弃土石方的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖严实。

④施工运输车辆驶出施工场地前必须对车身进行清扫，避免运输车辆带泥上路。采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中，颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/Nm3的限值要求。

二、施工废水防治措施

本项目施工期人员均不在项目区内食宿，故无施工人员生活废水产生。

建筑施工废水主要来自混凝土养护和设备清洗等过程，主要是泥沙，SS浓度较高，类比同类项目，每天的施工废水产生量为0.2m3，项目施工期为5个月，总废水排放量约30m3。设置1个容积为1m3的施工废水收集沉淀池，对施工废水进行沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排。

三、施工期间噪声防治措施

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。

本项目50m范围内无声环境保护目标分布，施工期高峰期较短约为1个月，施工期噪声在施工完成后即可消失，本项目施工期噪声对周边声环境影响不大。针对厂界噪声超标本环评提出以下减缓措施：
①强噪声机械的降噪措施a、施工单位在建筑施工场地应尽量分散噪声源，以减少噪声叠加对周围声环境的影响；b、对项目的施工进行合理布局，尽量将高噪声的机械设备安装在远离厂界边界位置；c、施工机械设备经常进行检修维护，对出现故障的机械设备及时更换，避免产生强的噪声。

②合理安排施工时间夜间（22:00-6:00），昼间（12:00-14:00）禁止施工。

③合理安排施工运输线路施工过程中应合理规划运输路线，尽量减少运输车辆途经敏感点，施工运输车辆还应限速行驶，做好文明运输。

通过采取合理布局施工设备，合理安排施工时间、禁止夜间施工，在项目施工场地设置围挡等措施后，项目施工期噪声对周边环境影响较小
四、施工期固体废物防治措施

项目施工期的固体废弃物主要是废弃土石方、建筑垃圾、生活垃圾。

（1）开挖土石方

根据项目水土保持方案，项目建设过程中共开挖土石方1.2万m3，回填土石方1.35万m3（回填利用土石方1.2万m3，外借绿化覆土0.15万m3），不产生永久弃渣。

（2）建筑垃圾

项目租用场地原养殖场牛舍、羊舍内主要设备、器具拆除后交由养殖场处理，拆除建筑垃圾约600m³，已全部用于厂区南面乡村道路填筑。
项目施工期间产生的建筑垃圾主要为碎砖、碎混凝土等，均属一般固体废物。项目施工时间较短，建筑垃圾的产生量约为8.0t，项目施工中产生的建筑垃圾分类收集，统一管理，可再生利用部分收集后出售，不可再生部分按照当地城市环境卫生管理部门要求办理相关手续，由建筑施工单位清运至指定地点进行堆放。

（3）生活垃圾

项目施工期人员均不在项目区内食宿，施工人员10人，按0.5kg/d.人核算，生活垃圾产生量为5kg/d。生活垃圾经垃圾桶进行统一收集后，定期清运至洗洋塘社区生活垃圾集中收集点，委托当地环卫部门处置。



	4.2运营期环境影响和保护措施

	一、运营期大气环境影响和保护措施

（一）废气产排情况
项目运营期废气主要为生物质热风炉烟气，烘干、落料粉尘，青贮池、废水收集池异味。运营期大气污染物排放情况见表4-1。

表4-1  项目运营期大气污染物产生排放情况表

产生区域

产污环节

污染物

排放

形式

年产生量(t/a)

产生

速率(kg/h)

产生

浓度(mg/m³)

治理措施

年排放量(t/a)

排放

速率(kg/h)

排放

浓度(mg/m³)

排放达标情况

生产车间

烘干废气

废气

有组织(20m高排气筒DA001)

3693.60

1.026

/

/

18172.8

5.048

/

/

颗粒物

33.08

9.19

895.71

效率99%布袋除尘器

3.46
0.96
18.94

达标

SO2
1.76

0.49

47.76

0.35
0.098
1.94
达标

NOx

5.87

1.63
158.87
5.87

1.63
32.29
达标

烘干、落料

废气

14479.2

4.022

/

/

/

/

颗粒物

1.30

0.36

7.13
/

/

/

青贮池

鲜花青贮

NH3
无组织

4.54

1.26

效率80%生物除臭剂

0.91

0.25

/

达标

H2S

0.63

0.18

0.13

0.036

/

达标

收集池、沉淀池

废水

NH3
无组织

0.34

0.094

/

0.068

0.019

/

达标

H2S

0.047

0.013

/

0.009

0.0025

/

达标

注：废气产生量单位为万m³/a，产生速率为万m³/h。

（二）污染源核算

1、有组织排放废气

项目采用直接式生物质热风炉作为烘干工序热源，生物质燃料在燃烧室（炉膛）内与鼓风机泵入空气进行燃烧，喷出高温火焰，燃烧室喷出高温火焰在热风炉净化室进行聚合沉淀，净化室喷出高温洁净热风（1000℃），在混风室内与空压机压入冷风混合后形成用于干燥的洁净热风（190℃～220℃），干燥物料后，形成由热风炉燃烧烟气、空压机压入空气和物料烘干降水水蒸气组成的混合废气，经布袋除尘器除尘后，进入脱硫装置，脱硫后由1根20m高排气筒高空排放。

（1）热风炉污染源核算

a、热风炉参数计算
项目设有1台直接式热风炉为烘干工序提供热源，烘干设备为多回程滚筒烘干机，项目热风炉相关参数计算如下：

①热风炉主要参数：

烘干物料种类：农产品

使用环境温度t0：t0=20℃

物料处理量（未进入烘干机前）G：8884.62t/a，2467.95kg/h（年生产150天，24h/d）

原始物料水分w1：74%

烘后物料水分w2：12%

使用热风温度T均：200℃

②烘干降水量计算

采用降水量公式计算项目烘干降水量如下：

W 
=
w1-w2
= 1738.78kg/h
100-w2
③烘干机耗热量计算：

 Ω= W×q =162.75万kCal/h=680.95万kJ/h
q为干燥机自身单位热耗，取1300kCal/kg·H2O，按环境温度情况适当调整。

根据建设单位通过的项目使用生物质燃料检验检测报告，采用报告收到基低位发热量4246J/g计算项目燃料使用量为1.6t/h，5400t/a。

④热风风量计算

项目热风炉烘干机耗热量等于热风炉加热干燥介质所提供热量，采用如下公式计算所需热风质量：

L
=
Ω

=37673.57kg/h
C0×（T-t0）

其中：C0为干燥介质（热风）的比热，取0.24kCal/kg·℃

热风体积风量如下计算：

V
=
L×（273+t0）
=50480.00m³/h

353
项目烘干工序直接加热热风由热风炉燃烧高温烟气和混风室压入空气组成，热风炉高温烟气10260Nm³/h，混风室压入空气由1套25000～63000m³/h供给。
b、热风炉污染物源强核算

根据建设单位提供生物质燃料检验检测报告（见附件），项目生物质燃料成分见表4-2。

表4-2  项目生物质燃料成分分析表

收到基低

位发热Qnet，tarJ/g 

水分

Mad%
灰分

Ad%
全水分

Mt%
碳

Cd%
全硫

St，d%
氢Hd%
氧

Od%
氮Nd%
4246

4.27

2.95

7.2

47.56
0.03
5.30
46.32
0.41

按照相关转换公式，求生物质燃料收到基其他参数如下：

Car=47.56×（（100-7.2）/100）=44.14

Sar=0.03×（100-4.27）/（100-7.2）=0.031

Har=5.30×（（100-7.2）/100）=4.92

Oar=46.32×（（100-7.2）/100）=42.98

Nar=0.41×（（100-7.2）/100）=0.38

Aar=2.95×（（100-7.2）/100）=2.74

①理论烟气量

报告采用有元素成分分析时理论空气量公式如下：

V0=0.0889（Car+0.375Sar）+0.265Har-0.0333Oar，根据建设方生物质燃料检验检测报告，计算项目理论烟气量V0为3.80m³/kg。

项目烟气量计算公式如下：

Vg=Vs-VH2O，其中：
Vs
=
Bg（1 -
q4
）[
Qnet，ar
+0.77+1.0161（α-1）V0]/3.6
100

4026

VH2O=Bg[0.111Har+0.0124Mar+0.0161（α-1）V0]/3.6

以上公式中，Vg、Vs、VH2O分别为干烟气量、湿烟气量和热风炉排放湿烟气中水热水量，单位m³/s。

Bg为燃料消耗量，单位t/h，项目为1.6t/h。
q4为热风炉未完全燃烧热损失，单位为%，报告取2；α为过量空气系数，报告取1.6。

计算项目Vs为3.15m³/s，VH2O为0.30m³/s，则项目干烟气量为2.85m³/s，10260Nm³/h，3693.60万m³/a。

②颗粒物产生量

项目热风炉不设置炉内脱硫工艺，灰分不需进行折算，颗粒物排放量计算公式如下：

EA
=

(R ×

Aar
×

dfn
×

（1-

ηc
)/(1-

Cfh
)

100

100

100

100

式中：EA 核算时段内颗粒物排放量，t；

R 核算时段内锅炉燃料耗用量；
Aar 收到基灰分质量分数，%；

dfn  锅炉烟气带走的飞灰份额，%，报告取19.5%；
ηc 除尘效率，%，参考“4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册”中数据，布袋除尘器去除率为 99.7%，项目布袋除尘器取99%；

Cfh 飞灰中可燃物含量，%，报告取7。

项目生物质热风炉颗粒物产生量为除尘效率为零时颗粒物产生量，产生浓度为热风炉燃烧室内颗粒物占干烟气量（10260m³/h）的比值。经计算，项目热风炉烟气颗粒物产生量9.19kg/h，产生浓度895.71mg/m³。

③SO2产生量

项目烟气中SO2排放量采用如下公式计算：
ESO2
=
2R×
Sar
×（1-
q4
)×（
1-
ηc
)×K
100

100

100
式中：ESO2 核算时段内SO2排放量，t；

R 核算时段内锅炉燃料耗用量；
Sar 收到基硫的质量分数，%；

q4  热风炉未完全燃烧热损失，%，报告取2；
ηs 脱硫效率，%；
K 燃料中硫燃烧后氧化成SO2的份额，0.50。

项目生物质热风炉SO2产生量为脱硫效率为零时SO2产生量，产生浓度为热风炉燃烧室内SO2占干烟气量（10260m³/h）的比值。经计算，项目热风炉SO2产生量0.49kg/h，产生浓度47.76mg/m³。

④NOx产生量

项目烟气中NOX排放量采用如下公式计算：

ENOX
=
R ×βNOX×
（1-

ηc
)×10-3
100
式中：ENOX 核算时段内NOX排放量，t；

R 核算时段内锅炉燃料耗用量；
βNOX 为NOx的产物系数，kg/t，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）附录 F 中表 F.4 燃生物质工业锅炉的废气产排污系数，取1.02；
ηN 脱硝效率，%；
项目生物质热风炉NOx产生量为脱硫效率为零时NOx产生量，产生浓度为热风炉燃烧室内NOx占干烟气量（10260m³/h）的比值。经计算，项目热风炉NOx产生量1.63kg/h，产生浓度158.87mg/m³。

（2）生产车间粉尘

项目烘干工序产生蒸汽，落料工序进行旋风分离，干燥废气带走少量微小物料粉尘，根据物料平衡分析，烘干落料工序粉尘产生量1.30t/a，产生速率为0.36kg/h，产生浓度7.13mg/m³。
（3）有组织废气排放口及排放浓度

项目采用直接式生物质热风炉作为烘干工序热源，热风炉烟气净化后混合洁净空气形成烘干热风，对物料进行烘干后尾气经旋风分离进入布袋除尘器，去除颗粒物后，引入双碱法脱硫装置脱硫，最后经20m高排气筒高空排放。排气筒基本情况见表4-3。

表4-3  项目排气筒基本情况表

排气筒

编号

排放高度

(m)

排气筒内径

(m)

温度

(℃)

类型

地理坐标

DA001

20

0.5

150

一般排放口

东经104°14′02.08″，

北纬25°48′20.55″

烘干热风由生物质热风炉洁净烟气和混合洁净空气组成，生物质热风炉洁净烟气10260Nm³/h，压入洁净空气40220m³/h，干燥废气排放量50480m³/h，废气中主要污染物包括颗粒物、SO2、NOx。

排放口颗粒物浓度：项目排放颗粒物包括热风炉烟尘颗粒物和烘干落料散佚粉尘，产生量分别为9.19kg/h和0.36kg/h，项目布袋除尘器除尘效率取99%，则排放量为0.96kg/h，颗粒物排放浓度18.94mg/m³；

排放口SO2浓度：项目排放SO2来自热风炉烟尘，产生量0.49kg/h，采用双碱法进行脱硫。查询《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃煤工业锅炉”无炉内脱硫工艺，采用“双碱法”末端治理技术去除效率为81.5%，项目双碱法装置脱硫效率取80.0%，则SO2排放量0.098kg/h，排放浓度1.94mg/m³；
排放口NOx浓度：项目排放NOx来自热风炉烟尘，产生量1.63kg/h，项目未考虑脱硝装置，则NOx排放浓度32.29mg/m³。
2、无组织排放废气

项目无组织排放废气包括青贮池异味、废水收集池异味、三级沉淀池异味。

①青贮池异味

项目万寿菊鲜花青贮过程类似于有机肥堆肥过程，项目青贮恶臭源强参考文献《除臭菌株对NH3和H2S释放及物质转化的影响》（农业环境科学学报，2011年第3期30卷，P585-590），不投加除臭菌剂的有机肥堆肥过程NH3产生系数为1.892g（/kg·干产品），H2S产生系数为260.84mg/（kg·干产品）。根据物料平衡本项目青贮工序中青贮鲜花中干基量为2400.00t/a，则本项目青贮池产生的恶臭气体中NH3产生量为4.54t/a，H2S产生量为0.63t/a。

项目采用生物除臭剂去除青贮池的无组织恶臭，参考黑龙江省农垦科学院农牧产品综合利用研究所赵晓锋、隋文志等所著的《微生物除臭剂研究进展》（现代化农业2011年6期）生物除臭剂（大力克、万洁芬等）对NH3和H2S的去除效率分别达92%和89%，本报告青贮池NH3和H2S去除率取80%，则青贮池NH3排放量0.91t/a，H2S排放量0.13t/a。

②废水收集池、三级沉淀池异味

项目废水收集池、三级沉淀池异味产生源强和去除率同青贮池。废水中含固量一般小于3%，报告按3%计，即废水收集池、三级沉淀池废水中干基量为10t/a和6t/a，则废水收集池中NH3产生量为0.028/a，H2S产生量为0.0039t/a，三级沉淀池内NH3产生量为0.017/a，H2S产生量为0.0023t/a；采用生物除臭剂、生石灰处理后，废水收集池NH3排放量0.0057t/a，H2S排放量0.00078t/a，三级沉淀池NH3排放量0.0034t/a，H2S排放量0.00047t/a。

（三）废气达标排放与非正常排放分析

1、废气达标排放分析

（1）有组织排放废气

项目运行期有组织排放废气为烘干工序干燥废气，布袋除尘后进行双碱法脱硫，由1根20m排气筒高空排放。

表4-4  项目有组织废气排放达标分析表

排气筒

编号

污染源

污染物

排放速率

(kg/h)
排放浓度

(mg/m³)
排放速率限值(kg/h)
排放浓度限值

(mg/m³)
达标

评价

DA001

生物质热风炉、干燥物料

颗粒物

0.96
18.94
/

50

达标

SO2
0.098
1.94
/

300

达标

NOx

1.63
32.29
/

300

达标

经对比分析，项目生物质颗粒热风炉 废气中颗粒物、SO2、NOx排放浓度均可以达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放标准。
（2）无组织排放废气

运行期青贮池、废水收集池和三级沉淀池 恶臭污染物NH3、H2S无组织排放厂界落地浓度采用用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模型进行了预测，结果见表4-5。

表4-5  项目无组织废气排放达标分析表

序号

污染源

污染物

厂界落地浓度(mg/m³)
厂界监控浓度限值(mg/m³)
达标评价

1

青贮池

NH3
0.012
1.5

达标

H2S

0.0016
0.06

达标

2

废水收集池

NH3
/
1.5

达标

.

H2S

/
0.06

达标

3

三级沉淀池

NH3
/
1.5
达标
H2S
/
0.06
达标
通过青贮厂界恶臭浓度及废水收集池、沉淀池厂界恶臭浓度对四周最大贡献值进行叠加可知，项目各厂界恶臭污染物NH3、H2S均能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准。
2、非正常排放分析

项目运营期可能会出现除尘装置破损，处理设施运行不正常导致效率下降的不良情况。本次环评对处理效率降至50%的情况下污染物达标排放情况进行分析非正常工况下达标情况详见表4-6。

表4-6  项目非正常工况下污染排放情况

污染源

污染物名称

非正常排放原因

非正常排放情况

标准限值

达标

分析

频次及持续时间

排放速率(kg/h)

排放浓度

(mg/m³)

排放速率(kg/h)

排放浓度

(mg/m³)

生物质热风炉、烘干工序

颗粒物

除尘脱硫装置破损或不正常，处理效率下降至50%

1次/a，

1h/次

4.78
94.59
/

50
超标

SO2
0.25
4.85
/

300
达标

NOx

1.63
32.29
/

300
达标

根据对比分析，项目布袋除尘器、脱硫装置非正常情况下，项目烘干废气中的颗粒物排放浓度急剧增加，超过排放标准限值，对周围环境产生影响。

为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，定期检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；

②定期更换布袋；

③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；

④应定期检修废气处理装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。
⑤当出现非正常排放时，建设单位要及时停止生产，使用备用布袋进行更换，杜绝废气非正常排放的发生。
（四）废气治理措施可行性

报告参考《排污许可证申请与核发技术规范》中推荐可行技术对项目废气治理措施进行分析。生物质燃料热风炉参考《排污许可证申请与核发技术规范工业 炉窑》（HJ1121-2018）；国家暂未发布农产品初加工活动及污水处理及其再生利用的排污许可证申请与核发技术规范，烘干工序干燥废气、落料粉尘，青贮池和污水收集系统异味参考《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—调味品、发酵制品制造工业》（HJ1030.2-2019），见表4-7。

表4-7  项目废气治理措施可行性分析

排污许可证申请核发技术规范名称

主要工艺

主要设施名称

大气

污染物

推荐可行技术

本项目

处理工艺

对比说明

《排污许可证申请与核发技术规范工业炉窑》（HJ1121-2018）

烘干工序

生物质锅炉

颗粒物

袋式除尘器、旋风除尘器、旋风除尘器+袋式除尘器、其他

布袋除尘器

与推荐技术“袋式除尘器”一致

二氧化硫

湿法脱硫（双碱法、石灰-石膏法等）
湿法脱硫（双碱法）
与推荐技术“湿法脱硫”一致
氮氧化物

/

/

/

烟气黑度

/

/

/

《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业—调味品、发酵制品制造工业》（HJ1030.2-2019）

青贮、污水处理
青贮池，污水收集池、沉淀池
氨氮、硫化氢

收集经水封或处理后排放，其他

生物除臭剂

属推荐技术中的“其他”

烘干

滚筒烘干机

干燥废气

旋风除尘器；袋式除尘器；水膜除尘器；除尘组合工艺；其他
布袋除尘器
与推荐技术“袋式除尘器”一致
通过对比分析，项目废气治理设施采用排污许可证申请与核发技术规范推荐的可行技术，经处理后，废气能实现达标排放，项目采用的废气处理设施是有效可行的。

6、运营期废气监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2018）中废气监测要求，并结合项目实际，监测计划详见表4-8。

表4-8  运营期大气监测要求

排放口编号

监测指标

监测负责单位

监测频次

监测点位

标准

生物质热风炉有组织废气(DA001)

颗粒物

委托有资质的第三方监测单位

1次/年

DA001排气筒监测孔

《排污许可证申请与核发技术规范工业炉窑》（HJ1121-2018）

二氧化硫

1次/年

氮氧化物

1次/年

格林曼黑度

1次/年

厂界

颗粒物

1次/半年

厂界上风向对照点，下风向监控点

《排污单位自行监测技术指南农副食品加工业》（HJ986-2018）

NH3
1次/半年

H2S

1次/半年

恶臭浓度

1次/半年

7、运营期大气环境影响小结

项目运营期烘干工序项目采用直接式生物质热风炉作为烘干工序热源，热风炉烟气净化后混合洁净空气形成烘干热风，对物料进行烘干后尾气经旋风分离进入布袋除尘器，去除颗粒物后，引入双碱法脱硫装置脱硫，最后经20m高排气筒高空排放。经布袋除尘器处理后热风炉烟气中各污染物均能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014；青贮池、废水收集池、沉淀池恶臭呈无组织排放，无组织恶臭能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准。

项目运营期主要大气污染物均能达标排放，对周围环境影响较小，项目废气对大气环境的影响是可以接受的。

二、运营期水环境影响和保护措施

1、项目水污染物产排情况

项目实行雨污分流排水制，设置雨水沟对雨水进行引排，雨水经雨水沟外排至项目周边沟渠。项目运行期用水为生产用水和生活用水，生产用水为青贮剂稀释用水和脱硫装置补水。运行期排水为青贮渗滤液、压榨渗滤液和生活污水，脱硫装置用水循环使用，少量蒸发，无外排。项目用水排水情况见表4-9。

表4-9  运营期用水排水一览表                   单位：t/a

用水

排水

用水项目

用水量

排水项目

排水量

主要污染物

排放去向

生活用水

38.40

生活污水

30.72

COD、SS、BOD5
依托原养殖场水冲厕，清洁用水道路场地洒水降尘

青贮剂
稀释用水

60.00
青贮渗滤液

12294.30
pH，COD，BOD5
通过地下管道进入收集池，泵至三级沉淀池，进入污水处理站处理达标后，排入废水暂存池，用于灌溉
压榨渗滤液

5665.38
pH，COD，BOD5
脱硫装置用水
15120.55
/
/
/
少量蒸发和脱硫石膏带走
合计

279.60

71729.80

2、水污染物源强核算

项目运营期用水主要为万寿菊青贮剂溶解用水和厂内职工生活用水，产生的废水主要为青贮渗滤液及压榨渗滤液废水。
（1）生活用水

项目为季节性生产项目，劳动定员为周边村民，不在项目区内食宿，项目生活用水为饮用水和简单清洁用水，参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）农村居民生活用水定额，取20L/人·d，则生活用水量为0.24m3/d，38.40t/a。

项目生活污水产生量按用水量的80%计算，排放量0.19m3/d，30.72t/a。项目简单清洁废水用于道路洒水降尘，生活污水依托使用原养殖场水冲厕，水冲厕化粪池容积5.27m³，沉淀净化后进入养殖场沼气工程。
（2）青贮剂稀释溶解用水

根据物料平衡核算，本项目青贮剂溶解水用量为60.00m3/a，进入青贮工序。

（3）青贮渗滤液和压榨废水

根据物料平衡核算，本项目产生的生产废水包括青贮池渗滤液和压榨产生的渗滤液，青贮池渗滤液产生量分别为12294.30/a，压榨渗滤液产生量为5665.38t/a，合计17959.68t/a，平均119.73t/d。项目青贮渗滤液和压榨渗滤液通过预埋管道进入废水收集池，泵至厂区北侧2座三级沉淀池沉淀、调节后，自流进入项目新建污水处理站处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021），排入废水暂存池，在非雨天委托环卫部门用罐车运往周边旱地灌溉。

（4）脱硫装置补水
为去除烘干废气中的SO2并达到较好的脱硫效果，项目选用钠钙双碱法脱硫工艺进行脱硫。钠钙双碱法（Na2CO3-Ca(OH)2）用纯碱启动、钠碱吸收SO2、石灰再生，再生后吸收液循环使用。 

双碱法主要反应为烟气中的SO2先溶解于吸收液中，然后离解成HSO和HSO3；然后H+与溶液中的OH-中和反应，生成盐和水，促进SO2不断被吸收溶解。具体反应程式如下： 

2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

Na2SO3 + SO2 + H2O →2NaHSO3 

脱硫后的反应产物进入循环水池内用另一种碱，工程选用Ca(OH)2进行再生，再生反应过程如下： 

Ca(OH)2 + Na2SO3 → 2NaOH  + CaSO3 

Ca(OH)2 + 2Na2SO3 → Na2SO3 +  CaSO3 ·1/2 H2O + 1/2 H2O 

存在氧气的条件下，还会发生以下反应： 

Ca(OH)2 + Na2SO3 + 1/2 O2  + 2 H2O → 2NaOH + CaSO4·H2O 

工艺中脱下的硫以亚硫酸钙、硫酸钙的形式析出，形成脱硫石膏，脱硫液中主要为NaOH（Na2CO3）水溶液，在循环水池内与Ca(OH)2反应，再生出钠离子并补入Na2CO3（或NaOH）水溶液中，经循环脱硫泵进入吸收液中吸收SO2。双碱法脱硫工艺流程见图4-1。

[image: image6.png]o meos |
y it
WERKE
aim FRAHR (Ca r B wen
Hil (OH) ») & e (Ca (OH) ») i& i





图4-1 项目烘干废气双碱法脱硫装置工艺流程

双碱法脱硫工艺用水量包括蒸发水量、吸收塔循环用水量、短管喷淋水量、脱硫液再生水量和脱硫石膏带走水量。
蒸发水量根据吸放热平衡公式Q=cm△t ，项目烘干烟气进入脱硫装置温度约150℃，排放温度约120℃，根据前文烟气排放量计算蒸发水量约4.2t/h；
吸收塔循环液量一般按液气比2.0L/m³计算，为100.96t/h；
短管喷淋水量一般按液气比0.5L/m³计算，为25.24t/h；
脱硫液再生水量为循环水量（吸收塔循环用水量、短管喷淋水量）的40%，即50.48t/h。

项目年产生脱硫石膏约5.49t/a，纯度约90%，带走水量约0.55t/a。

综上，项目脱硫装置用水量包括循环水量和补充新水，循环水量176.68t/h用于脱硫和碱液再生，补充新水15120.55t/a，蒸发损失和进入脱硫石膏损失，不外排。

3、废水环境影响分析

项目运营期产生的废水包括生产废水和生活污水。项目生活用水量30.72m³/a，生产废水产生量17959.68m³/a。

（1）地表水环境影响评价工作等级判定
项目青贮过程中产生的渗滤液排入污水处理系统处理，生活污水依托原养殖场水冲厕处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021），排入生产废水暂存池暂存，用于周边旱地灌溉。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）第5.3条表1中所列出的地表水环境影响评价分级判据标准，本项目地表水环境影响评价工作等级确定结果见表4-10。

表4-10 水污染影响型建设项目评价等级判定表

评价等级

判别依据

排放方式

废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（量纲—）

一级

直接排放

Q≥20000或W600000

二级

直接排放

其他

三级A

直接排放

Q＜200且W＜6000

三级B

间接排放

—

项目污水不直接排入地表水体，因此，确定项目地表水环境评价等级为三级B，地表水环境影响可不进行预测，重点分析生产废水回用的可行性和可靠性。

（2）污水处理系统的可行性和可靠性
①污水处理工艺流程

项目生产废水处理流程为经收集池收集后，泵至项目厂区北侧的2座三级沉淀池进行调节、预处理，然后自流进入项目西侧污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021），排入生产废水暂存池暂存，委托环卫部门非雨天运至周边旱地进行灌溉。
项目污水处理站采用“固液分离预处理+水解调节池+固定床厌氧+缺氧池+接触氧化+加药气浮”工艺，生产废水在水解调节池中进行水质水量的调节，并通过搅拌器进行水解酸化预处理，然后水位控制器自动控制污水提升泵的启动和停止，将污水提升入二级固定床厌氧生物反应器。在生物反应器中，废水通过厌氧床生物菌的吸附、分解，产生沼气，去除大部分有机物，并将难降解生化的大分子分解成易生化可降解的小分子。出水进入缺氧池，与好氧回流污泥混合，进行反硝化反应，出水进入二级接触好氧池，通过曝气机进行曝气充氧，在好氧、兼氧微生物的作用下，水中的有机物质通过反应、降解，生成二氧化碳和水等无害的无机物。曝气生化池的出水通过沉淀后，通过加药混凝气浮，进行深度处理，出水达标排放。

[image: image7.jpg]x
#
Pl B S T el Locii]
it L2
EVEFFEFM
SRARERREST T proeeey

3

I

TEES B

=i &
I

I I

I e RAETIH fe— | TR





图4-2 项目污水处理工艺流程图

②出水水质可靠性分析

项目万寿菊青贮、压榨工序渗滤液呈酸性（pH值为4～6）悬浊液，其BOD5、CODcr很高，富含乳酸、氨基酸、腐植酸、氮磷钾、微量营养元素及较高的有机质成分，但主要以高分子蛋白质、有机质等形式存在，含固率1%-5%。

采用“固液分离预处理+水解调节池+固定床厌氧+缺氧池+接触氧化+加药气浮”工艺有如下特点：

a、超高浓度废水，为降低后续生化处理负荷，预处理采用沉淀、涡凹气浮二级固液分离系统。出水进入后面的水解调节池进行酸化水解。

b、水解调节池之后的厌氧工序，由于工厂是季节性生产方式，每年生产5个多月。选择启动快、运行管理简便的固定床厌氧生物反应器，效率高，运行稳定。

c、好氧工序的选择相对灵活，为方便管理，选择成熟稳定的接触氧化工艺，出水经过加药气浮后，达标排放。

d、污泥排入污泥池，厌氧消解后作为肥料。

参考其余同类污水处理站处理效果，项目渗滤液处理了后CODcr、BOD5、氨氮均可以达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）。项目生产废水处理前后污水水质变化情况见表4-11。

表4-11 水污染影响型建设项目评价等级判定表

污染源名称/污染因子
排水量（m3/a）

主要水质指标（mg/L）

CODcr

BOD5
NH3-N

pH

SS

处理前浓度

—

53200

20000

748.9

3.82

3000

处理前总排放量（t/a）
17959.68 
955.45 
359.19 
13.45 
/
53.88 
“固液分离预处理+水解调节池+固定床厌氧+缺氧池+接触氧化+加药气浮”处理后浓度

—

96

18

14

7.1~7.5

48

处理后总排放量（t/a）
17959.68 
1.72 
0.32 
0.25 
/
0.86 
《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）（旱作）
200
100
-
5.5～8.5

100
达标情况

达标

达标

-
达标

达标

从表4-11可以看出，项目生产废水通过污水处理系统处置后，水质可满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）。
（3）旱地灌溉消纳项目废水的可行性

项目生产废水处理达标后，排入废水暂存池收集，用于旱地灌溉。项目周边主要为旱地，作物种类主要为花卉（万寿菊）。根据《云南省用水定额》（经云水发[2019]122号）富源县农业灌溉用水分区为“滇东南区（Ⅱ区）”，露天花卉旱作灌溉用水定额为5475～6225m³/h㎡。项目年排放污水1.80万m³/a，日均排水量约120m³/a，按连续阴雨不大于10天计算，项目废水用于周边旱地灌溉需有不小于2.9亩的周边旱地消纳。
根据建设单位与富源县胜境街道洗洋塘农业综合开发服务社签订的耕地承包协议，建设单位转包洗洋塘社区发家小组共计146亩耕地，主要种植万寿菊，该部分承包土地足够消纳项目项目处理后的达标废水。
综上所述，本项目产生的污水均得到适当的处置，综合利用，不外排，对周围地表水影响不大。

三、声环境影响和保护措施

1、运营期噪声源

本项目运营期的噪声主要来自压榨机、烘干机、粉碎机、制粒机、水泵、风机等设备的运行噪声及交通噪声，噪声级约为75～85dB(A)。本工程主要噪声设备源强见表4-12、表4-13。

表4-12  项目主要设备噪声源强一览表（室外）
序号
声源名称
型号

空间相对位置/m
声源源强
声源控制措施
运行时段
X

Y

Z

声功率级/dB(A)
1

水泵
/

241.31

111

75/1
安装减震垫

昼夜间

2、预测模型及方法

a、预测模型

采用《环境影响评价技术导则  声环境》(HJ2.4-2021)中的噪声预测模式预测本项目的主要噪声设备对周围声环境的影响。预测模式如下：

A、本项目只考虑几何发散衰减，公式按照：


[image: image8.wmf])

(

)

(

)

(

0

div

A

A

A

r

L

r

L

-

=


式中：
[image: image9.wmf])

(

r

L

A

——为距声源r米处的预测点的A声级，dB（A）；


[image: image10.wmf])

(

0

r

L

A

——为参考位置距声源
[image: image11.wmf]0

r

处的A声级，dB（A）；


[image: image12.wmf]div

A

——几何发散引起的衰减，dB（A）；

B、声源的几何发散衰减公式：


[image: image13.wmf])

/

lg(

20

0

r

r

A

div

=



[image: image14.wmf]div

A

——几何发散引起的衰减，dB（A）；

r——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离；

C、工业企业噪声计算公式：


[image: image15.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

=

å

å

=

=

N

i

N

j

LAj

j

LAi

i

eqg

t

t

T

L

1

1

1

.

0

1

.

0

10

10

1

lg

10


式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s。




表4-13  项目主要设备噪声源强一览表（室内）

	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源强度
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段

	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	生产车间
	压榨机
	/
	80
	低噪声设备、厂房/车间隔声、基础减震
	286.95
	186.96
	2133.26
	56.55
	68.28
	昼夜间
	20
	42.28
	1

	
	
	
	
	80
	
	286.95
	186.96
	2131.71
	12.07
	68.31
	
	20
	42.31
	1

	
	
	
	
	80
	
	286.95
	186.96
	2130.16
	18.51
	68.29
	
	20
	42.29
	1

	
	
	
	
	80
	
	286.95
	186.96
	2128.61
	8.59
	68.34
	
	20
	42.34
	1

	2
	
	烘干机
	/
	85
	
	289.57
	198.42
	2127.06
	44.86
	73.28
	
	20
	47.28
	1

	
	
	
	
	85
	
	289.57
	198.42
	2126.37
	13.14
	73.30
	
	20
	47.30
	1

	
	
	
	
	85
	
	289.57
	198.42
	2127.90
	30.21
	73.28
	
	20
	47.28
	1

	
	
	
	
	85
	
	289.57
	198.42
	2129.43
	7.25
	73.37
	
	20
	47.37
	1

	3
	
	粉碎机
	/
	80
	
	295.14
	211.52
	2130.00
	30.66
	68.28
	
	20
	42.28
	1

	
	
	
	
	80
	
	295.14
	211.52
	2130.00
	11.93
	68.31
	
	20
	42.31
	1

	
	
	
	
	80
	
	295.14
	211.52
	2130.03
	44.40
	68.28
	
	20
	42.28
	1

	
	
	
	
	80
	
	295.14
	211.52
	2130.06
	8.14
	68.35
	
	20
	42.35
	1

	4
	
	制粒 机
	/
	80
	
	300.05
	222.33
	2130.09
	18.84
	68.29
	
	20
	42.29
	1

	
	
	
	
	80
	
	300.05
	222.33
	2130.12
	10.62
	68.32
	
	20
	42.32
	1

	
	
	
	
	80
	
	300.05
	222.33
	2130.14
	56.20
	68.28
	
	20
	42.28
	1

	
	
	
	
	80
	
	300.05
	222.33
	2130.17
	9.17
	68.33
	
	20
	42.33
	1

	5
	
	鼓风机
	/
	85
	
	288.43
	177.88
	2138.65
	64.66
	73.27
	
	20
	47.27
	1

	
	
	
	
	85
	
	288.43
	177.88
	2139.36
	7.83
	73.36
	
	20
	47.36
	1

	
	
	
	
	85
	
	288.43
	177.88
	2141.81
	10.36
	73.32
	
	20
	47.32
	1

	
	
	
	
	85
	
	288.43
	177.88
	2144.26
	13.01
	73.30
	
	20
	47.30
	1

	6
	
	空压机机
	/
	85
	
	288.48
	177.88
	2138.65
	64.66
	73.27
	
	20
	47.27
	1

	
	
	
	
	85
	
	288.48
	177.88
	2139.36
	7.83
	73.36
	
	20
	47.36
	1

	
	
	
	
	85
	
	288.48
	177.88
	2141.81
	10.36
	73.32
	
	20
	47.32
	1

	
	
	
	
	85
	
	288.48
	177.88
	2144.26
	13.01
	73.30
	
	20
	47.30
	1

	7
	
	引风机
	/
	85
	低噪声设备、厂房/车间隔声、基础减震
	298.84
	227.39
	2131.11
	14.44
	73.30
	
	20
	47.30
	1

	
	
	
	
	85
	
	298.84
	227.39
	2131.55
	13.35
	73.30
	
	20
	47.30
	1

	
	
	
	
	85
	
	298.84
	227.39
	2131.98
	60.62
	73.27
	
	20
	47.27
	1

	
	
	
	
	85
	
	298.84
	227.39
	2132.42
	6.35
	73.40
	
	20
	47.40
	1


	3、基础数据
项目噪声环境影响预测基础数据见表4-14。

表4-14  项目噪声环境影响预测基础数据表

序号
名称
单位
数据
备注
1

年平均风速

m/s

2.7
2

主导风向

/

西南风

3

年平均气温

℃

15.2
4

年平均相对湿度

%

77
5

年平均气压
hPa
829
4、预测结果
本项目昼夜间生产。通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-15。

表4-15  厂界噪声预测结果与达标分析表

预测方位

空间相对位置/m
贡献值

 dB（A）

标准值

dB（A）

达标情况

X
Y
Z
昼间

夜间
昼间

夜间
北厂界

第1边的贡献最大值
304.61
269.28
2,131.71
47.51
60
50
达标

达标
东厂界

第2边的贡献最大值
328.54
236.20
2,130.00
47.69
60
50
达标

达标
第3边的贡献最大值
320.86
238.05
2,130.00
48.40
60
50
达标
达标
第4边的贡献最大值
304.38
190.84
2,130.14
46.12
60
50
达标
达标
第5边的贡献最大值
293.56
159.86
2,130.24
44.14
60
50
达标

达标
南厂界

第6边的贡献最大值
247.01
108.84
2,136.57
48.10
60
50
达标

达标
第7边的贡献最大值
246.14
106.61
2,137.07
48.54
60
50
达标

达标
第8边的贡献最大值
235.14
97.44
2,139.36
43.10
60
50
达标

达标
第9边的贡献最大值
207.93
82.77
2,147.17
38.19
60
50
达标

达标
第10边的贡献最大值
161.78
83.38
2,148.38
35.37
60
50
达标

达标
西厂界

第11边的贡献最大值

216.19
134.12
2,134.87
41.78
60
50
达标

达标
第12边的贡献最大值
222.91
126.48
2,135.11
42.43
60
50
达标

达标
第13边的贡献最大值
246.45
133.82
2,131.79
44.65
60
50
达标

达标
第14边的贡献最大值
258.37
149.10
2,129.28
47.41
60
50
达标

达标
第15边的贡献最大值
271.21
175.39
2,132.86
47.11
60
50
达标

达标
第16边的贡献最大值
277.71
194.30
2,132.91
48.20
60
50
达标

达标
第17边的贡献最大值
295.36
245.69
2,133.04
46.36
60
50
达标

达标
第18边的贡献最大值
288.33
247.22
2,133.99
47.45
60
50
达标

达标
第19边的贡献最大值
295.27
272.50
2,133.26
46.88
60
50
达标

达标
注：表中坐标以（104.231162816,25.803270206）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
从上表可知，正常工况下，运营期项目厂界东、南、西、北噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。
5、对保护目标的影响分析

根据环评单位现场踏勘调查，项目周围50m内范围内无声环境保护目标。
6、运营期声环境保护措施

为减轻项目噪声对周围环境的影响，本项目采取的噪声治理措施如下：

①选用低噪声设备；

②营运过程中应加强对设备的保养、检修，保证设备处于良好的运转状态，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振；

③厂区内进行植种树木达到降噪的效果，以减少对周围声环境的影响；

④要求运输车辆经过附近村庄时减速慢行，限制鸣笛，禁止夜间运输，同时加强车辆的维护保养，降低运输噪声对村庄的影响。

7、运营期噪声监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范-总则》（HJ942-2018），结合项目情况，提出声环境监测计划见表4-16。
表4-16  项目噪声污染源监测计划表

监测时期

监测项目

点位/断面

监测参数

监测频率

执行标准

运营期

噪声

项目东、南、西、北厂界外1m处各布设1个
Leq（A）

1次/季度 

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

8、运营期声环境影响小结

根据预测，项目厂界昼间、夜间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

项目周边居民点距离项目区较远，经距离衰减后项目运营期噪声对周围居民点造成的影响较小。

四、固体废物环境影响和保护措施

项目运营期间产生的固体废物，主要分为生产固废以及生活垃圾。项目原料为万寿菊鲜花，仅为花朵，不含枝叶，生产固废主要为生产过程中产生的花泥及废弃包装废物，烘干废气布袋除尘器收尘、脱硫装置脱硫石膏，以及生活垃圾。

1、花泥泥饼

根据物料平衡，本项目大约年产生花泥泥饼450.00t，作为原料进入烘干工序加工制粒。

2、热风炉灰渣

热风炉灰炉渣主要为生物质燃料的灰分，以及热风炉净化室沉降的灰渣，产生量按燃料量的2%计，燃料为5400.00t/a，则炉渣产生量为108.00t/a，在一般固废暂存间暂存后与布袋除尘器收尘一起作为周边万寿菊种植肥料。

3、布袋收尘器收集的粉尘

烘干工序热风炉布袋收尘器收集的是生物质颗粒燃料燃烧后产生的废气中的烟尘，以及烘干、旋风分离落料散佚粉尘，热风炉燃烧颗粒物收尘产生量为32.75t/a，烘干落料散佚粉尘收尘量1.29t/a，烘干混合废气布袋除尘器总收尘34.04t/a，用于周边万寿菊种植地的肥料。

4、脱硫石膏

项目直接式热风炉烘干废气中含SO2，采用双碱法进行脱硫，产生脱硫石膏，产生量按钠钙双碱法反应化学方程式及相关参数计算可知，每千克硫最终产生5.6千克脱硫石膏，按脱硫石膏纯度90%计算，产生量为5.49t/a。项目热风炉烟气脱硫石膏主要成分为硫酸钙和亚硫酸钙，为一般工业固体废物，收集后在一般固废暂存间内暂存，出售给周边砖厂或水泥厂。
5、包装废物

废弃包装材料主要为塑料编织袋，年产生量约为0.02t/a，经收集后统一外卖给废旧物资回收部门，不外排。

6、生活垃圾

生活垃圾主要为日常生活过程中产生的废弃物，以1.0kg/（人·d）计算，产生量为12kg/d，1.92t/a。在项目区内经垃圾箱集中收集，最终统一由环卫部门清运处置。
五、土壤和地下水环境影响分析

企业应针对可能对土壤和地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防渗原则进行分区防渗。本项目防渗分为一般防渗区、简单防渗区。

一般防渗区：按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的要求，青贮池、废水收集池、沉淀池涉及的渗滤液及压榨废水主要污染物为COD、BOD5、氨氮等，不涉及重金属及持久性有机污染物；相关污染物发生渗漏由于位于地下池体内不能及时发现和处理，按照一般防渗区进行建设，防渗措施为：池壁及池底进行一般防渗（25cm厚防渗混凝土层）、铺装防渗土工膜等，渗透系数≤10-7cm/s。

简单防渗区：加工生产车间等按照简单防渗区建设，进行一般地面硬化。

表4-17  项目地下水污染防渗分区及要求

防渗分区
装置设施
防渗技术要求
一般防渗区
青贮池、废水收集池、沉淀池
等效黏土防渗层Mb≥1.5m,K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行
简单防渗区
加工车间及其他生产区域
一般地面硬化
项目建设过程中采取防渗措施可有效防止风险物质下渗进入土壤及地下水，通过加强定期检查消除污染隐患；发现有污染物泄漏或渗漏，及时修补。本项目的建设运行对土壤和地下水环境的影响可控。
六、生态环境保护措施

项目租用富源县朝瑞综合农业发展有限公司原有养殖场圈舍和硬化场地，项目建设开挖土方基本挖填平衡，水土流失、生态环境影响不大。

七、环境风险评价

1、评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），导致有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

2、环境风险识别

风险识别包括生产过程中所涉及的物质的风险识别和生产设施风险识别。本项目涉及的存在环境风险的装置有热风炉，产生风险物质为生物质颗粒，风险类别为火灾。具体内容详见表4-18。

表4-18  风险识别的范围和类型一览表

风险范围

风险装置

风险物质

物质类型

风险类型

加工系统

热风炉

生物质颗粒

易燃

火灾

处理系统

污水处理设施

废水

污染

泄漏

（1）物质风险识别

本项目涉及的危险物质主要为生物质颗粒，生物质颗粒属于易燃物质，存在火灾风险；操作不当可能导致泄漏或火灾，污染大气环境。生物质颗粒的物理化学性质见表4-19。
表4-19  生物质颗粒理化学性质和危险性

物料名称

用途

理化性质

危险性

毒性

备注

生物质颗粒

燃料

生物质燃料是指利用秸秆、稻壳等农业残余物和木屑等木材加工残余物，在特定条件下加工制成的压缩颗粒燃料，热值约3440-4300千卡/公斤。

易燃物质

当鼻腔吸入，引起鼻腔不适；灰尘过敏者会产生过敏反应；火灾。

—

（2）生产设施风险识别

项目的主要生产设施为供热系统、废气处理系统等，项目潜在的危险种类，原因及易发场所见表4-20。
表4-20  生产中潜在危险因素分析

序号

事故种类

发生原因

易发场所

备注

1

爆炸事故

①操作原因：不按规定进行装卸、贮存；与其他禁混物料进行混存。

②设备原因：通风设备不符合设计要求；通风设备未及时维修；安全设施有缺陷。

锅炉

生物质颗粒燃烧，造成大气污染及爆炸事故，但发生频率低。

2

废气事故排放

①操作原因：违章指挥、违章作业、误操作。

②设备原因：设备不符合设计技术要求；设备损坏而未及时维修；设备维修不慎，引起大气污染事故。

③长期超负荷运行。

布袋处理系统

废气未达标排放，造成大气污染，但发生概率低

3
废水事故排放
①操作原因：违章指挥、违章作业、误操作。

②设备原因：设备不符合设计技术要求；设备损坏而未及时维修；设备维修不慎，引起废水污染事故。

③长期超负荷运行。
污水处理设施
废水未处理达标直接排放，造成区域地表水污染，但发生概率低
综上所述，本项目无构成重大危险源的危险化学品。

3、风险评价等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中4.3评价工作等级划分标准的要求，详见下表4-21。

表4-21  风险评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

I

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
4、源项分析

根据有毒有害物质放散起因，本项目主要风险事故类型为：火灾事故。

发生风险事故的概率虽然很小，但影响程度往往是巨大的。尽管本项目采取了一系列安全防范措施，但工业生产中仍不能完全排除发生风险的可能性。

5、事故风险防范措施及对策

“安全第一，预防为主”是我国的安全生产方针，加强预防工作，从管理入手，把风险事故的发生和影响降到可能的最低限度，认真执行“三同时”，要求设计时认真执行我国现行的安全、消防标准、规范，在设计时拟对风险事故采取以下主要预防措施：

（1）污水收集处理系统风险防范措施

①污水筹集处理系统位置的选择根据工艺布局、排出口位置、环境卫生要求、风向、工程地质及维护管理和运输等因素来确定，确保环境卫生安全。

②处理构筑物应采取防腐蚀、防渗漏措施，确保处理效果，安全耐用，操作方便，有利于操作人员的劳动保护；

③在污水收集池可用容积减小到有溢出风险时，需通过控制用水量避免溢出风险，杜绝污水事故排放。

（2）加工系统风险防范措施

①当高浓度接触时可佩戴适当的自吸过滤式防毒面具和手套，进入罐、限值性空间或其他高浓度去作业，须有人监护；
②在原料区严禁明火作业；电气设计和电机设备的选用，必须按照国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）；

③加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、除尘设备的正常运行，以及消防系统的可靠性。

④为了防范热风炉炉火火灾事故时可能造成的消防排水直接通过雨水管网排入地表水，避免造成环境风险事故，厂内设置消防水收集池，将消防水收集池中的水全部泵入废水处理设施进行处理，待处理达标后才可外排。消防水池进行防腐、防渗、防漏处理。

⑤为切实做好防水、防潮、防鼠、防虫，要求仓内地坪、仓墙以及顶棚都要平整光滑，无孔洞缝隙；所有门窗和通风孔要有防鼠网（板）等设施。

⑥厂区要搞好清洁卫生。经常保持库区内清洁整齐，及时清扫地脚粮。保持仓房内外墙面地面干净整洁，仓房外无垃圾、污水等污物，做到仓房内外不清洁不装粮；附属生产、生活用房，要经常保持清洁卫生。

（2）生产事故风险对策

机器设备是主要生产资料，所以设备的合理使用和安全操作要求十分严格，生产过程的各个环节联系非常密切，一个环节失灵，就会导致整个再生产的中断或停顿，因此，加强设备管理是保证生产正常进行的重要条件。生产过程中必须制定科学的、合理的作业规程，来避免事故的发生。采取的设备风险防范措施为：

①配备合格的操作、维修人员。新工人必须经培训，实习合格才能上岗，操作人员尤其是技术人员要做到懂设备、懂结构、懂性能，会操作、会检查、会维修保养、会排除故障。

②为设备运行创造一个良好的工作条件。保持机器设备清洁、卫生，文明的工作环境是保证设备正常运行，延长设备寿命的重要条件。根据设备的具体要求，安装必要的防护、保安、防潮、防冻、通风、散热等保护装置，配备必要的监测、控制和保险装置。

③加强设备故障管理，设备在使用过程中可能会发生因设计、材料、制造、使用等问题引起的故障，做好故障记录和分析工作可发现设备故障的主要原因，技术人员便可根据这些分析资料掌握设备故障规律和薄弱环节，拟定检修的内容或采取相应的管理措施，从而减少设备故障，提高设备利用率。

6、环境风险结论

项目风险事故本身发生概率极低，在采取本环评提出防范、减缓及应急措施和突发事故应急预案后，风险事故率可降低到最小，而企业在出现突发事故时，有一定计划进行抢险、救险，使事故产生的影响范围得以减小，财产损失率及人员伤亡率降到最低，对周边及企业影响程度降到最低。故本项目的环境风险在可接受范围内。

表4-22  应急预案内容

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

可能发生的人员伤亡及财产损失的区域

2

应急组织机构、人员

组长由领导和安全员担任，组员由各作业点负责人组成

3

应急救援保障

一定量的常用应急药品和简单医疗设备。

4

报警、通讯联络方式

火灾119、中毒120和110、人员伤亡120

5

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

统一部署各部门及人员进行抢险救灾工作，调用各类物资、设备等用于抢险救灾。

6

应急监测、防护措施、清除泄漏措施及器材

事故现场、邻近区域，控制和清除污染措施及相应设备

7

人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划

组织周边人员或无关人员撤至安全地方，对伤员要及时处理。

8

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

八、土壤环境影响分析
本项目行业类别为农产品初加工活动。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别可知，项目行业类别属表A.1中其他行业，土壤环境影响评价项目类别为IV类。

项目占地面积为3979.00平方米，占地规模属于小型占地（≤5hm2）。项目周边环境敏感程度为不敏感。故根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中污染影响型项目的评价工作等级划分依据（具体见表4-23），根据土壤影响评价项目的类型、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，可判定本项目土壤环境评价等级为“-”，可不开展土壤环境评价工作。 
表4-23  污染影响型评价工作等级划分表

占地规模
I类
II类
III类
大
中
小
大
中
小
大
中
小
敏感
一级
一级
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
较敏感
一级
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
-
不敏感
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
-
-
注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。
根据表4-23可知，本项目不开展土壤环境影响评价工作。

九、其他环境管理措施

1、加强项目厂区环保设施的日常管理工作，强化环保设施的维修、保养，保证环保设施正常运转。

2、项目方应做好厂区及厂界的绿化美化工作，尽快恢复施工期对当地生态环境造成的影响。

3、遵守曲靖市富源县关于环保治理措施管理的规定，接受生态环境部门的监督。

4、建设方应认真落实环保“三同时”，加强施工期和运营期的环境管理工作，并设专人负责污染治理设施的维护和管理，以确保治理设施的正常运行。

5、定期对厂区进行环境、卫生、安全宣传教育，树立爱护环境、注重卫生的良好习惯，同时提高服务质量。

6、根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定要求，评价提出了本项目营运期环保设施竣工验收一览表。

表4-24  项目环保设施竣工验收一览表

序号

项目

处理措施

处理对象

处理效果

1

生活污水

依托养殖场水冲厕（化粪池容积5.27m³）
生活污水

不在厂区食宿，使用养殖场水冲厕；清洁废水洒水降尘

2

生产废水

废水收集池，总容积不小于500m3
青贮渗滤液和压榨渗滤液
《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）

三级沉淀池，2座，每座容积150m3（原养殖场废水池）
污水处理站，规模10t/h，采用“固液分离预处理+水解调节池+固定床厌氧+缺氧池+接触氧化+加药气浮”工艺
废水暂存池（原养殖场沼气工程废水暂存池），容积800m³
3

热风炉废气、烘干废气
经布袋除尘器（除尘效率大于99%）除尘后，采用双碱法脱硫（脱硫效率大于80%），由20m高排气筒DA001排放，配套采样孔、监测平台

颗粒物、NOx、SO2
《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中新建锅炉大气排放标准
4
异味

青贮池内鲜花青贮过程采用塑料膜覆盖封闭；青贮池及废水收集池、沉淀池周边定期喷洒生物除臭剂。

鲜花青贮过程会产生异味、废水收集池、沉淀池异味

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准限值

5
噪声

选用低噪声设备、高噪声设备加减震垫降噪、建筑隔声

生产设备噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

6
一般固废

设置一般固废暂存间，面积50m2。花泥暂存后返回生产工序回用；布袋除尘器收尘、热风炉灰渣用作周边旱地肥料；脱硫石膏外售周边砖厂或水泥厂
布袋除尘器收尘，热风炉灰渣、花泥、脱硫石膏
综合利用不外排

7
生活垃圾

生活垃圾收集桶3个

生活垃圾

清运至环卫部门指定收集点

8
防渗

一般防渗区：青贮池、废水收集池池壁及池底进行一般防渗（防渗混凝土、铺装防渗土工膜等），渗透系数≤10-7cm/s；

简单防渗区：初加工生产车间等其他加工区域进行地面硬化。




环境保护措施监督检查清单
	要素

内容
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	烘干废气
DA001
	颗粒物、SO2、NOx
	经布袋除尘器（除尘效率大于99%）除尘，双碱法脱硫(脱硫效率大于80%)后，由20m高排气筒排放，配套采样孔、监测平台
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中新建锅炉大气排放标准

	
	青贮池恶臭
	NH3、H2S
	塑料膜覆盖封闭，生物除臭剂
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准限值

	
	废水收集池、三级沉淀池恶臭
	NH3、H2S
	生物除臭剂
	

	地表水环境
	渗滤液
	pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、SS等
	渗滤液废水经预埋管道引至500m3废水收集暂存，泵至三级沉淀池调节、预处理，进入污水处理站处理达标后，排入废水暂存池暂存，用于周边旱地灌溉
	《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021），综合利用

	
	生活污水
	COD、BOD5、粪大肠菌群等
	不在厂区食宿，依托养殖场水冲厕；清洁废水洒水降尘
	不外排

	声环境
	生产设备
	噪声
	选用低噪声设备,高噪声设备加减震垫降噪，厂房/建筑隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2

类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	项目生产过程中产生的花泥作为原料进入生产工序加工利用；烘干废气布袋除尘器收尘、热风炉灰渣用于周边万寿菊种植施肥；脱硫石膏收集后外售周边砖厂或水泥厂；生活垃圾经密闭式垃圾收集桶收集后清运至环卫部门制定收集点；项目固体废物能够做到有效处置，处置率达100%。

	生态保护措施
	土方挖填平衡

	土壤及地下

水污染防治
	一般防渗区：青贮池、废水收集池、沉淀池池壁及池底进行一般防渗（防渗混凝土、铺装防渗土工膜等），渗透系数≤10-7cm/s；简单防渗区：初加工生产车间等其他加工区域进行地面硬化。

	环境风险防范措施
	加强预防工作，从管理入手，把风险事故的发生和影响降到可能的最低限度，认真执行“三同时”，要求设计时认真执行我国现行的安全、消防标准、规范

	其他环境管理要求
	    1、建设项目环保设施与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时使用。建设项目竣工后，建设单位应当按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告，监测计划见表5-1。

表5-1  项目监测计划一览表

监测对象

监测点

监测内容

监测频次

废气

烘干工序有组织废气（DA001排气筒）

颗粒物、SO2、NOx、格林曼黑度

验收时监测一次，自行监测时每年一次

厂界上风向参照点和下风向监控点

NH3、H2S、臭气浓度

验收时监测一次，自行监测时每半年一次

废水
污水处理站排放口
流量、pH值、水温、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、阴离子表面活性剂、氯化物、硫化物、全盐量、总铅、总镉、铬（六价）、总汞、总砷、粪大肠菌群数、蛔虫卵数

验收时监测一次，自行监测时每年一次

噪声

厂界东、南、西、北各设一个点

Leq[dB（A）]

验收时监测一次，自行监测时每年一次

2、厂区地面、青贮池、各污水处理池、排水沟等应做好防渗、防雨淋措施；

3、公司认真贯彻执行国家和地方的各项环保法规和方针政策，建立一套完善的“环境管理手册”，落实环境管理规章制度，强化管理，落实专人负责环保处理设施的运行和维护，接受当地环保部门的监督和管理。




六、结论

	富源县万寿菊初加工建设项目建设于云南省曲靖市富源县胜境街道洗洋塘社区，年产万寿菊颗粒2623.70t，项目环境影响评价结论为：

项目符合国家及地方相关产业政策，项目的建设符合《曲靖市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相关的“三线一单”要求，项目选址及总平面布置合理。通过对项目产生的环境影响进行分析，废气经废气治理设施处理达标后排放；废水经污水处理系统处理后用于周边旱地灌溉，不外排；经采取减振及厂房隔声等降噪措施后噪声对周边居民点影响不大；固体废物均得到妥善处置，处置率为100%。建设单位在建设期及运营过程中严格执行环保“三同时”制度的要求，全面认真执行本环评报告提出的各项环保措施后，从环境保护的角度分析，本项目建设是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	废气量
	
	
	
	18172.80万Nm³/a
	
	18172.80万Nm³/a
	+18172.80万Nm³/a

	
	颗粒物
	
	
	
	3.46t/a
	
	3.46t/a
	+3.46t/a

	
	二氧化硫
	
	
	
	0.35t/a
	
	0.35t/a
	+0.35t/a

	
	氮氧化物
	
	
	
	5.87t/a
	
	5.87t/a
	+5.87t/a

	
	NH3
	
	
	
	0.92t/a
	
	0.92t/a
	+0.92t/a

	
	H2S
	
	
	
	0.13t/a
	
	0.13t/a
	+0.13t/a

	废水
	初加工废水
	
	
	
	17959.68t/a
	
	179