曲靖市生态环境局富源分局关于富源县

铭烨煤业有限公司选煤厂扩建工程

环境影响报告表的批复

富源县铭烨煤业有限公司：

你公司申请审批的《富源县铭烨煤业有限公司选煤厂扩建工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：

- 富源县铭烨煤业有限公司选煤厂扩建工程位于云南省曲靖市富源县老厂镇拖竹村委会补乃村黄家湾，地理坐标：东经104°32'56.350″，北纬25°13'38.383″。建设内容及规模为：项目新增用地面积3333.35m2，在保持年入选60万吨原煤生产能力不变的基础上，增加一套浮选设施，对部分淘汰落后设施设备进行技术更新和改造，并建设其他配套设施设备。项目总投资380万元，其中环保投资119.2万元。

- 根据《报告表》评价结论、技术审查意见，项目符合国家产业政策及生态环境分区管控要求，不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、国家公园、饮用水水源保护区等环境敏感区。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设过程中须严格按照《报告表》的要求落实各项污染防治措施，同时应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。采取洒水抑尘、物料遮盖、施工场地四周设置围挡、车辆密闭运输、运输车辆冲洗后出场等措施防止扬尘，减少扬尘对周围环境的污染。优先沿项目厂界设置截排水沟，阻止项目区外雨水进入项目区内；优先建设运营期一体化生活污水处理设施（处理规模：5m3/d），施工人员生活污水经处理达《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）中选煤用水的水质指标进入循环水池，回用于生产工序；建筑垃圾由建设单位统一收集后，能回收利用的回收利用或外售，不能回收利用的按照当地政府部门要求处置，建筑垃圾在场区内覆盖篷布堆存，禁止露天堆放；设置生活垃圾桶，生活垃圾统一收集后按照当地环卫部门要求处置；土石方通过挖高填低回填施工场地，不产生永久弃方，回填土石方及时压实；选用低噪声设备、合理布置产噪设备；加强施工管理、规范操作、合理安排施工时间，确保施工场界噪声排放达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（二）落实水环境保护措施。项目实行雨污分流的排水体制；项目厂界四周设置截水沟，阻止项目区外雨水进入项目区内；道路内侧设排水沟，生产区及道路区初期雨水引入初期雨水收集池；项目大棚顶上设置水槽+落水管，大棚顶部雨水引出项目区；依托利用现有工程已建容积240m3的初期雨水收集池，配套建设雨水收集沟、弃流装置及雨水排放口，初期雨水收集沉淀进入自建废水处理设施处理后回用于洗煤工艺，不外排，其余洁净雨水通过雨水排放口外排；项目洗选后废水部分进入现有工程已建处理能力为260m3/h，3640m3/d，处理工艺为“絮凝沉淀+压滤”的废水处理设施处理回用于洗煤。部分进入新建浮选设施配套建设的处理工艺为“絮凝沉淀+压滤”的洗煤废水处理设施处理回用于洗煤；设置处理能力为260m3/h（容积为220m3）的锥形浓缩罐一个、循环水池（容积为220m3）一个，配套设置回用水泵、管道，煤泥压滤机1台，精煤离心脱水机1台；设置270m3事故池1个，用于事故状态下煤炭洗选废水的收集和暂存，防止煤炭洗选废水的事故排放；精煤堆场、煤泥堆场新建渗出水收集沟及渗出水收集池（1个6m3），渗出水收集后引入锥形浓缩罐处理后回用，不外排；设置1座处理能力为5m3/d的一体化生活污水处理设施，生活污水经处理达《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）中选煤用水的水质指标进入循环水池，回用于生产工序；厂区出入口设置车辆冲洗装置；设置1个容积不小于5m3的清水池、水泵、管道，向车辆冲洗装置供水，设置1个容积不小于10m3洗车废水收集池，洗车废水收集池收集后引入废水处理站处理后回用于洗煤，不外排。

认真落实分区防控措施。柴油及润滑油仓库、危废暂存间采取重点防渗，防渗层按等效至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，或参考《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗；事故池、锥形浓缩罐、循环水池、渗出水收集池、面源污水收集池、一体化污水处理设施为一般防渗区，防渗层按等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）执行；其他区域简单防渗。

（三）落实大气污染防治措施。原煤堆场、临时矸石堆场、成品煤堆场、煤泥堆场及生产过程均设置在封闭大棚内，封闭大棚仅留出入口；原煤堆场大棚内设置降尘喷头喷雾降尘；上料皮带输送过程、上料皮带机上下料口设置降尘喷头喷雾降尘。设置车辆冲洗装置，车辆清洗后出厂，车辆密闭运输。通过以上措施确保厂界无组织粉尘排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）。

（四）落实固体废物的贮存、处理和处置措施。洗选后煤矸石堆存于临时煤矸石堆场（300m2），定期外售砖厂用作制砖原料，规范建立煤矸石管理台账；设置煤泥堆场，渗出水收集池污泥、面源污水收集池污泥定期清掏和煤泥一起压滤后暂存于煤泥堆场，定期外售煤泥烘干厂用作生产原料；设置生活垃圾桶，生活垃圾收集后按照环卫部门要求处置；规范设置10m2的危废暂存间（防雨、防渗、防流失），设置标识标牌，废机油暂存至危废暂存间，废机油优先回用于机械设备润滑，回用不完部分委托有资质单位清运处置，其收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）等规定执行，并做好台账记录。

（五）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备、设减振垫、围墙、厂房隔声，设置禁止鸣笛的标志标牌，进出项目区域的车辆禁止鸣笛，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

（六）加强应急处置。制定和完善环境风险及突发环境事件应急预案，并报曲靖市生态环境局富源分局备案。按照“预防为主”的原则，做好日常环境管理工作，认真落实环境风险事故防范措施及应急措施。

三、严格按照《报告表》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作。

四、严格落实“以新带老”各项措施。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收。

五、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报曲靖市生态环境局富源分局重新审核。

六、请老厂镇人民政府落实属地监管职责，加强对该项目生态环境保护的属地监管，请富源县生态环境保护综合行政执法大队加强监督检查。

曲靖市生态环境局富源分局

2025年10月13日

（此件公开发布）